| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石油产品闭口闪点试验器 | 台 | 2 |  |
| 2 | 石油产品开口闪点和燃点试验器 | 台 | 2 |  |
| 3 | 自燃点测定仪 | 台 | 2 |  |
| 4 | 点火温度测试仪 | 台 | 2 |  |
| 5 | 氧指数测定仪 | 台 | 2 |  |
| 6 | 水平垂直燃烧测试仪 | 台 | 2 |  |
| 7 | 爆发点测定仪 | 台 | 2 |  |
| 8 | 分析天平 | 台 | 4 |  |
| 9 | 真空干燥箱 | 台 | 2 |  |
| 10 | 8#平底雷管壳 | 台 | 2 |  |
| 11 | 雷管壳夹 | 台 | 2 |  |
| 12 | 400μm筛 | 台 | 2 |  |
| 13 | 便携式可燃气体检测仪 | 台 | 2 |  |
| 14 | 烟道气体检测组合 | 台 | 1 |  |
| 15 | 尘毒两用采样仪 | 台 | 1 |  |
| 16 | 微电脑激光粉尘仪 | 台 | 1 |  |
| 17 | 粉尘粒度分析仪 | 台 | 2 |  |
| 18 | 噪声计 | 台 | 2 |  |
| 19 | 声级计 | 台 | 2 |  |
| 20 | 手持式测振仪 | 台 | 2 |  |
| 21 | 热球风速仪 | 台 | 2 |  |
| 22 | 湿球黑球温度计 | 台 | 2 |  |
| 23 | 四合一气体测定仪 | 台 | 2 |  |
| 24 | 电脑心肺复苏模拟人 | 个 | 2 |  |
| 25 | 万用表（指针式） | 个 | 5 |  |
| 26 | 万用表（数字式） | 个 | 5 |  |
| 27 | 兆欧表(数字摇表) | 个 | 2 |  |
| 28 | 接地电阻测试仪 | 台 | 2 |  |
| 29 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 |  |
| 30 | 漏电断路器 | 台 | 2 |  |
| 31 | 静电测量计 | 台 | 1 |  |
| 32 | 防雷产品综合测试仪 | 台 | 1 |  |
| 33 | CTS-26A超声波探伤仪、探头 | 台 | 1 |  |
| 34 | 着色渗透探伤剂、显示剂 | 套 | 1 |  |
| 35 | 磁粉探伤仪、O环型探头 | 台 | 1 |  |
| 36 | 过程装备安全综合实验装置 | 套 | 1 |  |
| 37 | 防火涂料测试仪（隧道法） | 台 | 2 |  |
| 38 | 防火涂料测试仪（大板法） | 台 | 2 |  |
| 39 | 粉尘爆炸仿真软件 | 套 | 2 |  |