甘肃省会宁职业中等专业学校庄稼医院

政府采购招标文件

招标编号：HNJC2019-43

采购单位：甘肃省会宁职业中等专业学校

代理机构：甘肃城坤招标咨询服务有限公司

2019年8月

目  录

第一章  招标公告	5

第二章 投标人须知前附表	8

第三章  投标人须知	11

3.1 招标文件涉及术语的内涵及解释	11

3.2 招标项目概况及投标人资格要求	12

3.2.1招标项目基本信息	12

3.2.2投标人资格要求	12

3.3招标	12

3.3.1 综合说明	12

3.3.2  招标公告时间	12

3.3.3  招标文件的构成	12

3.3.4   需要落实的政府采购政策	13

3.3.5   招标文件的修改与补充	13

3.3.6 答疑会和现场考察	13

3.4  投标	14

3.4.1投标综合要求及说明	14

3.4.2投标文件的语言	14

3.4.3计量单位	14

3.4.4投标货币	15

3.4.5联合体投标	15

3.4.6知识产权	15

3.4.7投标文件的组成	16

3.4.8投标文件格式	17

3.4.9投标有效期	17

3.4.10投标保证金	17

3.4.11投标文件的份数和签署	18

3.4.12投标文件的密封	18

3.4.13投标文件递交	19

3.4.14投标文件递交截止时间	19

3.4.15投标文件的修改与撤回	19

3.4.16特殊情形的规定	19

3.4.17投标人出现以下情况，采购人（代理机构）将拒收其递交的投标文件。	20

3.5 开标	20

3.5.1  开标内容及注意事项	20

3.6 评标	20

3.6.1评标流程	20

3.6.2注意事项	21

3.6.3 供应商家数计算	21

3.7 定标	22

3.7.1 定标原则	22

3.7.2 定标程序	22

3.8 发放中标通知书	22

3.9 签订政府采购合同	22

3.9.1合同授予原则	22

3.9.2合同的签署、履行及验收	23

3.9.3其他	23

3.10、质疑与答复	23

3.10.1 综合说明	23

3.10.2质疑和答复的时限	24

3.10.3投标人提起质疑应当符合下列条件：	24

3.10.4质疑函的递交及地点	24

3.10.5对供应商质疑的答复	25

3.10.6质疑不予受理的情况	25

3.10.7投诉	25

3.11、招标代理费	26

第四章  项目需求	27

4.1 货物需求一览表	27

4.2 交货时间及地点	31

4.3总体要求	32

4.3.1项目基本需求	33

4.3.2销售服务和技术支持的要求	34

4.3.3售后服务	35

4.4到货验收	36

4.5验收合格的条件	37

4.6特别声明	38

第五章  评标办法	39

5.1 评标原则及组织	40

5.1.1原则	41

5.1.2 组织	42

5.2 评标程序	43

5.2.1投标文件的初审	44

5.2.2比较与评价	45

5.2.3评标方法	46

5.2.4 变更采购方式后采用的评标方法	47

5.2.5 评标报告	48

5.3废标	49

第六章  附件	50

附件1：合同格式及条款	51

附件2：投标函	52

附件3：法定代表人资格证明书	53

附件4：法人授权函	54

附件5：开标一览表	55

附件6：分项报价表	56

附件7：投标商务、货物偏离表	57

附件8：财政部工业和信息化部文件	58

# 第一章  招标公告

甘肃城坤招标咨询服务有限公司受甘肃省会宁职业中等专业学校的委托，对其甘肃省会宁职业中等专业学校庄稼医院设备采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商前来投标。

一、项目编号：HNJC2019-43

二、采购方式：公开招标

三、项目简介：

（一）采购内容：详见招标文件

（二）采购预算：32.034万元

（三）评审办法：综合评分法

四、投标人资格要求：

（一）符合《政府采购法》第二十二条规定；

（二）提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本或具有统一社会信用代码的营业执照副本；

（三）提供法定代表人资格证明、身份证（法定代表人参与投标时提供）；

（四）提供附有法定代表人身份证复印件的法人授权函，被授权人身份证（非法定代表人参与投标时提供）；

（五）投标供应商需提供基本开户银行出具的资信证，投标截止日期前12个月任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(免税企业提供证明材料）；

（六）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（七）供应商须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间;未被列入“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。（查询时间为本项目招标公告发布之日起至投标截止时间前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)及“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）查询结果为准（注：查询结果须显示查询时间，信用中国和中国政府采购网以查询时网页显示时间为准，信用甘肃以查询时电脑右下角显示时间为准）如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

（八）本项目不接受联合体投标。

注：凡具有以上要求的供应商均可持单位介绍信、具有统一社会信用代码的营业执照、银行开户许可证、参加政府采购3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明、法定代表人身份证明书及身份证复印件、法定代表人授权委托书及身份证复印件到会宁县财政局六楼报名，上述报名资料复印件每页加盖公章，否则视为无效报名。

五、报名时间：

2019年8月26日至2019年 8月30日上午8:30—11:30下午14:30—17:00（节假日除外）前来会宁县财政局六楼办公室报名。

六、招标文件获取时间及方式：

（一）招标文件获取时间：2019年8月26日至2019年 8月30日上午8:30—11:30下午14:30—17:00（节假日除外）

（二）招标文件获取方式：登录甘肃政府采购网免费下载。

（三）网址：甘肃政府采购网站www.gszfcg.gansu.gov.cn；

七、投标截止时间：

（一）投标截止时间：2019 年9月16日15时整（北京时间，逾期不予受理）

（二）开标时间：2019 年9月16日15时整（北京时间，逾期不予受理）

（三）开标地点：会宁县财政局六楼会议室

八、采购项目联系人及电话：

采购单位：甘肃省会宁职业中等专业学校

联 系 人：张继旺      联系电话：13884297898

联系地址：甘肃省会宁职业中等职业学校

代理机构：甘肃城坤招标咨询服务有限公司

联 系 人：陈玉娇    联系电话：18993950040

联系地址：白银市国芳综合写字楼1726室

甘肃城坤招标咨询服务有限公司

2019年8月23日

# 第二章 投标人须知前附表

下述关于要采购的内容的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如果有矛盾的话，应以本资料为准。

| 条款号 | 条 款 名 称 | 内 容 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 综合说明 | 项目名称：甘肃省会宁职业中等专业学校庄稼医院设备采购项目 2）招标内容：详见招标文件 3）采购预算：32.034万元 4）招标方式：公开招标 5）评标方法：综合评分法 |
| 2.2 | 采购人 | 单位名称：甘肃省会宁职业中等专业学校 联 系 人：张继旺 3）联系电话：13884297898 |
| 2.3 | 代理机构 | 1）单位名称：甘肃城坤招标咨询服务有限公司 2）联 系 人：陈玉娇 3）联系电话：18993950040 |
| 2.4 | 付款方式 | 经需方验收合格后，凭验收合格证明及按合同总价开据的发票（完税价），由需方支付货款95%，5%为质量保证金一年期满后无质量问题将无息支付。 |
| 2.5 | 投标人资质文件要求： （未做说明的资料复印件加盖鲜章，原件携带备查。) | （一）提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本或具有统一社会信用代码的营业执照副本； （二）提供法定代表人资格证明、身份证（法定代表人参与投标时提供）； （三）提供附有法定代表人身份证复印件的法人授权函，被授权人身份证（非法定代表人参与投标时提供）； （四）投标供应商需提供基本开户银行出具的资信证，投标截止日期前12个月任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(免税企业提供证明材料）； （五）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （六）供应商须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间;未被列入“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。（查询时间为本项目招标公告发布之日起至投标截止时间前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)及“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）查询结果为准（注：查询结果须显示查询时间，信用中国和中国政府采购网以查询时网页显示时间为准，信用甘肃以查询时电脑右下角显示时间为准）如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）； （七）本项目不接受联合体投标。 以上条款为所有投标项目必须提供的文件，必须在有效期内，所有证书复印件必须加盖投标人公章。证书未按规定年检、复审或未按上述要求制作标书的，将视为无效投标。 |
| 2.6 | 投标文件递交截止时间 | 2019年9月16 日 15时00分 |
| 2.7 | 供货期 | 按照合同签订时间之日起30日内供货完毕 |
| 2.8 | 投标有效期 | 60天 |
| 2.9 | 投标保证金数额及交纳方式 | 投标保证金数额及交纳方式： 供应商应于开标前1天将投标保证金（3000.00元（叁仟元整）足额进账到甘肃城坤招标咨询服务有限公司指定的以下账号。（供应商须要求银行在转帐时注明供应商名称、投标项目名称，以便查询）。不得由供应商以外的其他供应商或个人代替供应商交纳投标保证金，不接受现金缴纳,否则视为无效投标保证金，其投标文件将被拒绝。 同时供应商须提交本项目投标保证金进帐单或电汇凭证等银行证明文件复印件2份，1份装入投标文件正本， 1份带至开标现场,否则视为无效投标。（开户名称：甘肃城坤招标咨询服务有限公司；开户银行：中国建设银行股份有限公司白银分行；帐号：6205 0162 0101 0000 0320） |
| 2.10 | 投标文件的份数 | 1、投标文件份数：制作投标文件正本 1 份，副本2份,电子版U盘或光盘 1份。(有分包按分包制作、无分包按整包制作)。 2、投标文件须建立清晰目录并胶装成册。 未按该要求制作标书的，投标文件将被拒绝，对投标人产生的不利因素由其自行承担。 |
| 2.11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 接受 应满足下列要求： |
| 2.12 | 答疑会 | 不召开 召开 召开时间: 召开地点: |
| 2.13 | 现场考察 | 不组织 组织 考察时间： 考察集中地点： |
| 2.14 | 是否退还投标文件 | 否 是 |
| 2.15 | 招标公告的发布 | 按照《政府采购信息公告管理办法》中华人民共和国财政部令第19号 第三章第十八条在各政府采购信息指定发布媒体上公告同一政府采购信息的时间不一致的，以在财政部指定的政府采购信息发布媒体上最早公告信息的时间为公告时间和政府采购当事人对有关事项应当知道的时间。本项目时间安排以甘肃政府采购网发布信息为准。 |
| 2.16 | 供应商家数计算 | 按照政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）第三十一条执行。 详见投标人须知3.6.3 |
| 2.17 | 需要落实的政府采购政策 | 1.根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。 2.根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业产品的价格给予6%的扣除。 3.根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除。 |
| 2.18 | 招标代理费 | 本项目的招标代理费由中标人支付 本项目的招标代理费由采购人支付 收费标准详见投标人须知3.11 |
| 2.19 | 其他说明 | 开标时需携带企业和人员相关证件原件及招标文件要求需提供资料的原件等、法定代表人资格证明、授权委托书原件和被授权人身份证原件及身份证复印件加盖公章（格式同标书一致）、保证金收据复印件带至开标现场备查；授权委托人必须到场。请投标人务必详细阅读本招标文件的全部内容，减少不必要的失误，否则，由此引起的损失或风险由投标人自行承担。 |

# 第三章  投标人须知

## 3.1 招标文件涉及术语的内涵及解释

（1） “政府采购当事人”是指在政府采购活动中享有权利和承担义务的各类主体，包括采购人、供应商和采购代理机构等。

（2） “采购人”和“需方”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目是指甘肃省会宁职业中等职业学校。

（3）“招标人”是指甘肃省职业中等专业学校和甘肃城坤招标咨询服务有限公司。

（4）“投标人”是指向本次招标人提交投标文件的供应商。

（5）“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

（6）“招标文件”是指由招标人发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要及其他相关补充材料和相关变更内容。

（7）“投标文件”是指投标人根据本招标文件向招标人提交的全部文件。

（8）“采购文件”是指包括采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

（9）“货物”是指投标人中标后根据招标文件和合同的规定须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备等。

（10）“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

（11）“服务”是指投标人中标后根据招标文件和合同的规定承担与供货、安装有关的服务，包括运输、仓储、保险以及其它的伴随服务，如售后、维修、更换和应承担的其它义务。

（12）“自主创新产品”是指纳入财政部公布的《政府采购自主创新产品目录》(以下简称目录)的货物和服务。目录由财政部会同科技部等有关部门在国家认定的自主创新产品范围内研究制订。

（13）“书面形式”是指任何手写、打印或印刷的各种函件，不包括电传、电报、传真、电子邮件。

## 3.2 招标项目概况及投标人资格要求

### 3.2.1招标项目基本信息

详见投标人须知前附表2.1、2.2、2.3、2.4。

### 3.2.2投标人资格要求

详见投标人须知前附表2.5。

## 3.3招标

### 3.3.1 综合说明

本项目按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法规，已办理招标申请，并得到行业主管部门审核批准，现通过招标来择优选定货物服务的供货商。本招标文件包括本文所列内容及按本须知发出的全部和补充资料。投标人应认真阅读和充分理解本招标文件中所有的事项、格式、条款、技术规范等实质性的条件和要求。投标人被视为充分熟悉本招标项目的全部内容及与履行合同有关的全部内容，熟悉招标文件的格式、条件和范围。投标人没有按照招标文件的要求提交相关资料，或者投标人没有对招标文件相关内容都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效,其风险自行承担。

### 3.3.2  招标公告时间

按照《政府采购信息公告管理办法》中华人民共和国财政部令第19号 第三章第十八条在各政府采购信息指定发布媒体上公告同一政府采购信息的时间不一致的，以在财政部指定的政府采购信息发布媒体上最早公告信息的时间为公告时间和政府采购当事人对有关事项应当知道的时间。

### 3.3.3  招标文件的构成

招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知前附表；

（3）投标人须知；

（4）项目需求；

（5）评标办法；

（6）附件。

### 3.3.4   需要落实的政府采购政策

本项目落实的政府采购政策详见投标人须知前附表2.17。

采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、红色革命老区促进中小企业发展等政府采购政策。

### 3.3.5   招标文件的修改与补充

投标截止日期3天前，无论出于何种原因，采购人（招标代理机构）可主动或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。

采购人（招标代理机构）对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间15日前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商；不足15日的，采购人（招标代理机构）应当顺延提交投标文件的截止时间，投标截止日发生变化的应在指定媒体发变更公告。投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对招标文件修改的知晓，也将视为对修改内容接受的默认。对于未在投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。

为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的补充或修改内容进行考虑和研究或由于其他原因，招标人应根据相关法律条例规定，决定是否延长投标文件递交截止时间和开标时间，并将此变更通知上述每一投标人。

### 3.3.6 答疑会和现场考察

本项目的答疑会详见投标人须知前附表2.12。

本项目的现场考察详见投标人须知前附表2.13。

采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。

组织现场考察或者召开答疑会的，应当在招标文件中载明，或者在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

供应商现场考察所产生的一切费用及风险由供应商自己承担。

## 3.4  投标

### 3.4.1投标综合要求及说明

（1）投标人投标只能报一个方案进行投标；

（2）投标人对投标产品技术性能的描述因欠缺或漏报而影响对投标人投标文件的评比，不利后果由投标人自行承担；

（3）投标人在本次项目中所提供的货物对于招标文件中的技术参数要求必须满足，否则视为无效投标；

（4）招标人发现具有《政府采购法》第七十七条中第一至五项情形之一规定的情形的，有权宣布投标程序和结果无效，在涉标的公证性与违法问题的调查或检查中，中标供应商如拒绝有关部门的监督检查，视其情节，招标人也有权宣布中标结果视同无效。招标人同时报备同级财政部门确认，并对投、中标人的损失不承担任何责任；

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（6）招标人可视投标品目价格情况适当增加或减少采购数量，并保留拆包或取消采购某些品目的权力；

（7）投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人无义务和责任承担相关费用。

（8）投标人在制作投标文件时须按照资料内容编制目录。

### 3.4.2投标文件的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

### 3.4.3计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 3.4.4投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 3.4.5联合体投标

本项目是否接受联合体投标详见投标人须知前附表2.11。

两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件及实施条例的规定。

联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

### 3.4.6知识产权

投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 3.4.7投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：报价部分、技术部分、商务部分、售后服务。

（1）报价部分。须标明各品目单价、合计及总价，否则视为无效投标。

投标人按照招标文件要求填写“开标一览表”及“分项报价表”。本次招标报价要求：

①投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

②投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

（2）技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答应包括下列内容：

①投标产品的品牌、型号、配置；

②详细的技术指标和参数；

③技术方案、项目实施方案；

④技术要求偏离表；

⑤产品彩页资料

⑥产品验收标准和验收方法；

⑦产品验收清单（注明投标产品的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）。

⑧投标人认为需要提供的文件和资料。

（3）商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关资质证明文件,包括以下内容：

①投标函；

②证明投标人资格符合招标文件规定的证明文件（详见投标人须知前附表2.5）；

③证明投标货物的合格性的证明文件；

④投标保证金交纳凭证复印件；

⑤投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，投标人的投标行为将作为以不正当手段排挤其他供应商认定）；

⑥证明投标人业绩和荣誉的有关材料；

⑦商务条款偏离表；

⑧投标人获得相应政府采购政策优惠的，应提供相关证明材料。

⑨其他投标人认为需要提供的文件和资料。

注意：投标人按照招标文件中售后服务要求做出的积极响应和承诺。包括以下内容：

①投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和售后人员名单（加盖鲜章）；

②说明投标产品的质保时间、质保期内的质保内容与范围、售后服务响应时间等。提供投标人的服务承诺和保障措施；

③培 训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

④其他有利于用户的服务承诺。

### 3.4.8投标文件格式

（1）投标人在制作投标文件时须按照资料内容编制目录。

（2）投标人应严格按照招标文件第六章附件中提供的格式填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以格式规定之外的方式填写相关内容。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理。

（3）对于招标文件中没有要求的表格内容由投标人自行编写。

### 3.4.9投标有效期

投标有效期详见投标人须知前附表2.8。

### 3.4.10投标保证金

投标保证金数额及交纳方式详见投标人须知前附表2.9。

对于未能按招标文件要求交纳投标保证金的，投标无效。

未中标投标人的投标保证金，在中标通知书发出之日起5个工作日内，投标单位联系采购代理机构办理退还事宜。中标商的投标保证金待与采购人签订合同后即予无息退还，履约保证金为中标金额的5%，质保期满后无质量问题将无息退还。

如投标人有下列情况，投标保证金不予退还：

（1）如果投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回投标。

（2）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同。

（3）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金。

（4）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违规、违纪和违法的行为；投标提供虚假材料谋取中标的。

（5）中标后，无正当理由不签订合同或转让、分包项目以及拒绝履行合同义务的。

（6)中标公示前和中标公示期间，中标候选人无正当理由放弃中标资格的。

（7)中标弃标的法律责任及处理方式：中标人的任何弃标行为都是违约行为（不可抗力导致的除外）。中标人放弃中标后，重新招标导致的时间延误和社会成本增加，顺延中标结果导致合同价格抬升，采购人将蒙受合同价格损失。恶意弃标行为出现后，采购人有权要求弃标人依法承担赔偿合同差价损失，并没收其投标保证金，并报财政部门给予通报，禁止及3年内不得参与省内的投标活动。

### 3.4.11投标文件的份数和签署

投标文件的份数详见投标人须知前附表2.10。

明确标明“正本”和“副本”字样，投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

投标文件中除要求由投标人法定代表人或被授权人签字的内容必须签字、盖章外，其他每页也须加盖公章。投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写。全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由法人或授权的投标代表签字证明。

### 3.4.12投标文件的密封

投标人的投标文件（包括正、副本、电子版）用信封密封，并在信封上标明“项目名称”、“招标编号”、“投标商名称”（盖公章），在封口处加盖骑缝章。有多个标段（包）的，投标文件按标段（包）分别密封包装。

为方便招标人唱标，投标人请另做一份由投标人法定代表人或被授权人签字、盖投标人公章的书面投标报价表，即开标一览表（格式见附件5），单独密封于一小信封内，（密封要求与投标文件密封要求相同），同投标文件一同单独递交。

### 3.4.13投标文件递交

投标文件应在投标文件递交时间内送达招标文件指定地点，招标人将拒绝接受在投标截止时间后递交的投标文件。

### 3.4.14投标文件递交截止时间

投标文件递交截止时间详见投标人须知前附表2.6。

招标人或代理机构可视具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但应当在提交投标文件截止时间3日前。变更时间应当在《甘肃政府采购网》发布。

### 3.4.15投标文件的修改与撤回

投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

投标人的修改或撤回通知，应单独密封在一个信封中，在信封上注明“修改”或“撤回”的字样。同时，信封上还须按投标文件的密封要求加写标志。

### 3.4.16特殊情形的规定

特殊情形是指：在规定的投标截止时间递交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商不足3家的情形。

（1）根据政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）第四十一条的规定，投标人不足3家的，不得开标。

（2）公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

①招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

②招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

### 3.4.17投标人出现以下情况，采购人（代理机构）将拒收其递交的投标文件。

（1）逾期送达投标文件的。

（2）未按招标文件要求密封投标文件的。

（3）未按规定交纳保证金的。

（4）投标单位出席开标会议时，法定代表人不能出具法人代表证明材料的或授权代表不能出具授权委托书原件的。

## 3.5 开标

### 3.5.1  开标内容及注意事项

（1）招标人将于本招标文件规定的开标时间和地点举行开标会议，投标人代表必须参加开标会议。

（2）投标人代表为法定代表人的，投标时应出示其身份证原件和《法定代表人资格证明书》（式样见第六章附件）；非法定代表人的，除出示其身份证原件外，须持有《法定代表人授权委托书》（式样见第六章附件）

（3）开标会议在有关监督部门及投标人的监督下，由招标人组织并主持，除投标截止时间后递交的投标文件外，由投标人代表和监督人检查投标文件是否符合招标文件的密封要求，未按招标文件要求密封的，将被视为无效投标文件。

（4）开标后，将由招标人按照递交投标文件的逆顺序，公开宣读有效投标人的开标一览表所有内容，以及招标人认为必要的其它内容。

（5）招标人有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求。

（6）公开开标后，直到向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等均不得向投标人及与投标无关的其他人透露。

## 3.6 评标

### 3.6.1评标流程

评标工作由招标人依法组建的评标委员会（以下简称评委会）负责。

评标流程详见第五章评标办法5.2。

评标方法分为综合评分法或最低评标价法。

1）综合评分法：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。

2）最低评标价法：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

（3）评委会出具书面评标报告。

### 3.6.2注意事项

在评标期间，评标过程严格保密。评委会可要求投标人对其投标文件中非实质性的有关问题进行澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面形式提交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

如果投标文件没有实质性响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝。

评委会只对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

### 3.6.3 供应商家数计算

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格（本项目由采购人确定），招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（3）非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

## 3.7 定标

### 3.7.1 定标原则

采购人根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

### 3.7.2 定标程序

采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

中标公告期限为1个工作日。

邀请招标采购人采用书面推荐方式产生符合资格条件的潜在投标人的，还应当将所有被推荐供应商名单和推荐理由随中标结果同时公告。

## 3.8 发放中标通知书

在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书;对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因;采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购人应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当交回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

## 3.9 签订政府采购合同

### 3.9.1合同授予原则

招标人将把合同授予经评委会评议推荐采购人确认的投标人。若因中标人违约或因不可抗力等原因不能被授予合同，则合同将授予排序在该投标人之后的下一个投标人。

招标人保留在签订合同时调整方案需求和变动所购设备或材料数量的权力。

### 3.9.2合同的签署、履行及验收

中标人于中标通知书中发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据，需方与中标人是合同权利与义务的直接、全部责任承担人。招标人所发出的中标通知书对需方和中标供应商具有同等法律效力。

中标通知书发出后，需方拒绝签订供货合同或擅自改变中标内容，按照《中华人民共和国合同法》定金罚则及损害赔偿的原则处罚并办理。若中标人不能在规定时间内与需方签订合同，或变相签订合同，招标人依监督职能可采取取消其中标资格并没收其投标保证金等措施，并可按照财政部令[2017]第87号第七十一条、第七十二条、第七十三条规定办理。此时可由招标人按照排名顺序与下一投标人签订合同。

如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其交纳的投标保证金将不予退还。

履行合同

中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

验收

采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

### 3.9.3其他

中标后招标文件和投标文件未尽事宜另行商定。本招标文件由招标人负责解释。

## 3.10、质疑与答复

### 3.10.1 综合说明

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问，招标人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密；投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的权益受到损害的，可以在规定期限内，以书面形式向招标人提出质疑。投标人质疑实行实名制，质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意质疑，干扰政府采购正常的工作秩序。

招标人应当在收到投标人的书面质疑后及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

### 3.10.2质疑和答复的时限

（1）投标商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

（2）投标人若认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害，应当在下列时间内以书面形式向采购人或采购代理机构提出：

①关于招标文件的质疑，应在收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

②关于采购过程的质疑，应在采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

③关于中标结果的质疑，应在中标结果信息发布后7个工作日内提出。

（3）采购人应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复。

### 3.10.3投标人提起质疑应当符合下列条件：

（1）必须是参与被质疑项目的投标人；

（2）必须在规定的质疑有效期内提起质疑；

（3）政府采购监督管理部门规定的其他条件。

### 3.10.4质疑函的递交及地点

（1）质疑函应当包括下列主要内容：

①提起质疑的投标人名称、地址及有效联系方式；

②质疑事项；

③事实依据及相关证明材料；

④请求和主张。

质疑函应当由投标人法定代表人或其授权的代理人签字并加盖投标人单位公章，质疑函由授权的代理人签字的应附投标人法定代表人委托授权书。

质疑地点：甘肃城坤招标咨询服务有限公司，地址：会宁县长征南路南三里铺

（2）质疑函的递交应当采取当面递交的形式。

由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于XXX项目质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

（3）采购人或采购代理机构收到质疑函后，应当向质疑供应商签收回执。

### 3.10.5对供应商质疑的答复

招标人应在收到质疑函7个工作日内根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的将以书面形式通知提出澄清或质疑的投标人和其他有关投标人，或在指定媒体上予以公布。

递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。对于未在投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。同时招标人可以酌情延长投标截止时间。

### 3.10.6质疑不予受理的情况

有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担：

(1)不是参与该政府采购项目活动供应商的;

(2)被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的；

(3)所有质疑事项超过质疑有效期的；

(4)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；

(5)未按上述规定递交澄清或质疑函的；

(6) 其它不符合受理条件的情形。

### 3.10.7投诉

投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。15个工作日过后视为放弃投诉。

## 3.11、招标代理费

招标结束后五个工作日内，代理机构应按照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和发改办价格[2003]857号文件收取代理费，除此之外不得向中标商收取其他费用

# 第四章  项目需求

## 4.1 货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土壤养分速测仪 |  | 1、养分测量技术参数： (1)稳 定 性：A值（吸光度）三分钟内飘移小于0.003 (2)重 复 性：A值（吸光度）小于0.005 (3)线性误差：小于3.0% (4)灵 敏 度：红光≥4.5×10-5；蓝光≥3.17×10-3 (5)波长范围：红光620±4nm；蓝光440±4nm； (6)抗 震 性：合格 (注:上述技术参数均高于国家标准) 2、PH 值（酸碱度）测量技术参数： (1)测试范围：1～14 (2)误 差：±0.5 土壤水分技术参数： (1)水分单位：%（m3／m3） (2)含水率测试范围：0～100% (3)精 度：±2% 3、盐量（电导）测量技术参数： (1)测试范围：0.01%～1.00% (2)相对误差：±5% 本仪器所用电源： 交流市电：220V～240V、50Hz | 1台 | 可测量土壤养分含量，准确的了解土壤养分含量可以指导农民正确测土施肥，精确的施肥不仅能够提高作物的产量和品质，也有效地避免了由于过量施肥而导致的环境问题。 |
| 2 | 土壤水分测量仪 |  | 1、水分单位：%（m3/m3） 2、含水率测试范围：0-100% 3、测试时间：≤2秒 4、测试的绝对误差：≤2% 5、相对百分误差：≤3% 6、土壤水分探头工作温度：-40℃—80℃ 7、标准电缆长度：1.5m 8、净重:1KG 9、土壤温度技术参数： 10、温度单位：℃ 11、温度测试范围：-20-100℃ 12、测试时间：≤2秒 13、精度：±0.5℃ 14、标准电缆长度：1.5m | 1台 | 土壤水分是土壤的重要组成部分，对作物的生长、节水灌溉等有着非常重要的作用。通过GPS定位系统掌握土壤墒情的分布状况，为差异化的节水灌溉提供精确地依据，同时精确地供水也有利于提高作物的产量和品质。 |
| 3 | 农药残留速测仪 |  | 1、透射比准确度：±3%； 2、透射比重复性：±2%； 3、线性误差：±5%； 4、仪器工作环境：温度 0～40℃，湿度35～85%。 仪器配置：仪器箱：主机、比色皿、通讯软件、移液枪、配套试剂、反应瓶、洗瓶、量筒、吸管、通讯线、电源线等。提供生产厂家针对本项目的授权及售后服务承诺函。 | 1台 | 农药是把“双刃剑”，对促进农业增产有着及其重要的作用，但由于农药本身固有的化学性和对其使用不当，导致农产品农药残留超标，危害广大人民的身体健康。该农药残留速测仪可以快速检测水果、蔬菜中的农药残留，从而能够有效的控制农药的使用量。 |
| 4 | 病虫测报灯 |  | 1、工作电压：DC12V; 2、诱虫光源：20W黑光灯管（主波长365nm）; 3、太阳能电池板功率:≥40W（根据当地光辐照强度选配，保证蓄电池使用寿命）; 4、蓄电池：DC12V 24Ah/免维护（根据灯体损耗，每天工作6小时，连续三天阴雨天气可正常工作）; 5、功耗：待机状态≤35W; 6、撞击屏：互成120度角，单屏尺寸：长595±2mm，宽213±2mm，厚5mm; 7、灯管启动性能：5S内启动; 8、绝缘电阻：≥2.5M; 9、灯体尺寸：650mm×650mm×2000mm； | 1 | 应用于蔬菜、园林、果园等领域。为虫情的可视化、在线实时监测提供支持。 |
| 5 | 病虫调查统计器 |  | 1、工作电压：2.9～3.4V(2节5号碱性电池） 2、工作功耗：＜12mW； 3、待机功耗：＜24uW； 4、工作时间：＞40H； 5、工作温度：0℃～45℃6、重量350克。 | 6套 | 对采集的病虫进行调查统计。为测报，预警提供依据。 |
| 6 | 手持糖量计 |  | 1、高精度 数显 读数；检测果汁、饮料、果酱、糖稀、液糖、乳化液等糖度甜度； 2、糖度范围：0.0～65.0%； 3、精度：0.1； 4、折射率：1.3330-1.4535； | 6套 | 测水果的含糖量及施肥灌溉后成果的检测。 |
| 7 | 水果硬度计 | GY-1 | 1、测头尺寸：Φ8mm和Φ11mm两种 2、刻度示值：Φ8mm测头为1-24kg/cm2（×105帕） 3、刻度示值：11mm测头为0.5-12kg/cm2（×105帕） 4、精确度：±0.1 5、压头压入深度：10mm 6、外形尺寸：140×60×30mm | 6套 | 测水果的成熟度。 |
| 8 | 粮食水分仪 |  | 1、测量对象：谷类、麦类、菜籽、大豆、蔬菜种子、玉米、饲料等非金属颗粒状物质 2、测量误差：≤±0.5％（主要水分范围） 3、重复误差：≤0.2％ 4、测量范围：3~35％ 5、测量时间：≤6s 6、取样方式：定重150克（特殊样品除外） 7、使用环境温度：0~40℃ 8、净重：700克 9、温度补偿：自动 10、定 标：浮动三点定标，品种不限（常见品种已预先定标，可直接测量） 11、工作电源：5号干电池四节 12、取样方式：定重150克（特殊样品除外）过3分钟未操作，将自动关机 | 6台 | 谷物水分速测仪在收粮的时候可以直接检测出含水量的高低，指导储藏和收购价格。 |
| 9 | 生物光学显微镜1600倍可接电脑 |  | 1.广角目镜:WF10X/20MM（2个）,H16X/15MM（2个） 2.观察镜筒:J铰链双目TV，30度倾斜,瞳距55-75MM，（观察筒360度旋转.） 3.转换器:四孔内倾. 4.195消色差物镜:4X,10X,40X弹,100X.弹油. 5.调焦结构:粗微动同轴行程：45MM.微动精度：0.002MM，带随机定位装置行程45MM。 6.载物台:双层机械移动平台，尺寸142X132MM.移动范围76MMX52MM 7.聚光镜:阿贝聚光镜N.A=1.25可变光阑,中心可调，手轮升降. 8.光源:LED,3W,可充电,亮度可调整. 9.电源:开关电源，自适应AC110V-240V宽电压 10.亮度显示框：数码显示22MMX13MM,外置亮度显示手动变档定位按钮 11.SONY机芯，分辨率1280X1024。 12电视，电脑输出（拍照，录像，储存，测量等功能）。 13.液晶显示：7寸数字液晶屏，分辨率800X600，0.5X缩小镜(1个) 14.专业显微图像分析软件，可自动/手动白平衡(重点)。 | 1台 | 植物病害检测显微成像展示 |
| 10 | 植物病害检测仪 |  | 病虫种类： 1. 真菌类：灰霉病、霜霉病、猝倒病、枯黄病、立枯病、早晚疫病、茎枯病、蔓枯病、黑星病、黑斑病、锈病、轮纹病、白粉病、斑点落叶病、疮痂病、全蚀病；2. 细菌类病害：溃肠病、细菌性角斑病、软腐病、青枯病； 3. 病毒类病害：粗短病、丛矮病、花叶病毒病。 技术参数： 1、测试速度：每个样品3分钟； 2、准确度：98%； 3、结果记录：自动打印测量结果 4、工作电源：220V； 5、功率：30W； 6、净重：3kg。 | 6台 | 植物产生的病害主要由细菌、真菌和病毒所引起，但是因为农民不知道病害是由何种细菌或病毒引起的，会“病急乱投医”，喷洒大量农药，如果没有针对性的用药，那对于农民来讲，浪费了大量的买农药的钱，而且种出的蔬菜及农作物农药残留也过高，因此植物病害检测仪的问世，可在植物染病初期准确诊断植物染病源，帮助农户快速准确确定所用农药的品种，给农民减少了损失也增加了效益。 |
| 11 | 孢子捕捉仪 |  | 1、材料：GB32080-92不锈钢； 2、电源电压：DC12V（DC 3～12 V时可正常工作）； 3、功率：≤0.5W； 4、集气口风速：0.3～5m/s； 5、载玻片规格：长：76.2mm；宽：25.4mm；厚：1-1.2mm； 6、绝缘电阻：≥2.5MΩ 7、仪器尺寸：规格240mm×240mm×360mm 。 | 1台 | 可检测随空气流动、传染的病害病原菌孢子及花粉尘粒，主要用于监测病害孢子存量及其扩散动态，为预测和预防病害流动、传染提供可靠数据。 |
| 12 | 智能化农业环境监测仪 | TNHY-11 | 1、测试时间：≤2秒 2、记录容量：120000条数据（两参数即为60000组，三参数即 3、为40000组，四参数即为30000组，以此类推） 4、记录时间间隔：1分～99小时连续可调 5、通讯接口：RS-485、USB接口 6、电池：5号电池5节，交流电源一只 7、检测温度、湿度、光照强度、光合有效辐射、风向风速、雨量、CO2浓度、土壤温度、土壤水份、土壤PH、土壤盐分 | 1台 | 可GPS测定经纬度，而且可以沿着土地走一圈直接测量出土地的面积。 |
| 13 | 游标卡尺 | 标准 | 1、测量范围：0-150mm； 2、总长度：230mm；外侧爪长度：39mm，内侧爪长度：16mm；深度尺宽度：3.7mm； 3、包装盒规格：248*90*30mm | 6个 |  |
| 14 | 数显式土壤硬度计 | TYD-2 | 1、最大负荷：100kg(kg和N二种单位可自动转换) 2、测量深度：0~400mm 3、精度：±0.5% 4、分辨率：0.1kg 5、电源：充电电源：220V/AC 6、标定范围：满量程标定 7、供电方式：5号镍氰电池组 /220V AC 充电4~6小时 | 2台 | 测土壤的紧实度，紧实的土壤可阻止水分的入渗，降低化肥的利用率，影响植物的根系生长，导致作物减产。因此，得知土壤的紧实度显得尤为重要。 |
| 15 | 植物营养速测仪 |  | 1. 单项目测试误差≤1%，氮磷钾总误差小于2%； 2. 电源：交流 220±22V； 3.内置锂电池，可以充电，一次充电可以使用8个小时。 4. 功率： ≤5W 5. 量程及分辨率：0.001-9999 6. 重复性误差： ≤0.1%（0.001，重铬酸钾溶液）； 7. 线性误差： ≤0.3%（0.003硫酸铜检测）； 8. 数据打印：内置高档一键式热敏打印机； 9. 仪器重量：5Kg。 | 2台 | 植物氮素含量、叶绿素和叶片温度是植物生长的重要营养和生理参数，是反映植物生命体征的重要参数。也是进行植物施肥的和灌溉的重要依据。 |
| 16 | 叶绿素测定仪 |  | 1、测量范围：叶绿素：0.0-99.9SPAD叶面温度：-10-99.9℃ 2、测量精度：叶绿素：±1.0 SPAD单位以内 (室温下，SPAD值介于0-50)叶面温度：±0.5℃ 3、重复性：叶绿素：±0.3 SPAD单位以内 (SPAD值介于0-50)叶面温度：±0.2℃ 4、测量面积：2mm*2mm 5、测量时间间隔：小于3秒 6、数据存储容量：32KB 7、电源：4.2V可充电锂电池 8、电池容量：2000mah 9、重量：200g 10、工作及存储环境：-10℃~50℃ ≤85%相对湿度 | 1台 | 叶绿素的含量与叶片中氮的含量有很密切的关系，通过这种仪器有利于合理施加氮肥，提高氮的利用率，并可防止施加过多的氮肥而使环境受到污染。 |
| 17 | 活体叶面积测定仪 |  | 测量参数：叶面积、平均叶 面积、叶长、叶宽、长宽比 测量单位：毫米，平方毫米 1、测量精度：±2% 2、分辨率：0.1mm 3、最大测量长度：2000mm 4、最大测量宽度：213mm 5、最大测量厚度：3mm 6、主机数据存储：5000组 | 1台 | 可以在野外工作的便捷仪器。可以精确、快速、无损伤的测量叶片面积及相关参数对指导生产起着重要作用 |
| 18 | 电子天平 |  | STN宽视角液晶显示，带背光，或LED显示，多种计量单位转换，计数功能，可选RS-232C输出接口。 1、最大称量（300g） 2、精度（0.01g） 3、称盘尺寸（110mm） | 6台 | 交直流两用，带到野外称量很方便。 |
| 19 | 手持放大镜 |  | 1、镜片直径：≥21mm 2、倍率：≥45X 3、镜片：高级蔡司光学玻璃 4、LED光源：使用普通干电池 | 15 | 用于室外基础检验 |
| 20 | 培养皿 |  | 60mm 100mm 150mm | 300套 | 植物生产与环境实训常规材料 |
| 21 | 滤纸 |  | 直径8cm和12cm | 200盒 | 植物生产与环境实训常规材料 |
| 22 | 电子天平 | JA2103N | 感量0.001g | 10台 | 植物生产与环境实训常规材料 |
| 23 | 曲管温度计 |  | 1、玻璃内标水银温度计， 2、测温范围：-20℃---+60℃， 3、分度值：0.5度，四支组， 4、插入深度：5cm、10cm、15cm、20cm。 | 4组 | 植物生产与环境实训常规材料 |
| 24 | 剪刀 |  | 宽90mm×长190mm | 15把 | 植物生产与环境实训常规材料 |
| 25 | 铝盒 |  | 容积5g | 50个 | 植物生产与环境实训常规材料 |
| 26 | 量筒 |  | 10ml | 100支 | 植物生产与环境实训常规材料 |
| 27 | 取土钻 |  | 直径44mm×长1m | 5根 | 植物生产与环境实训常规材料 |
| 28 | 移液管 |  | 20ML单标移液吸管 | 20支 | 植物生产与环境实训常规材料 |
| 29 | 载玻片、盖玻片 | SAGA-P-BPTZ | 载玻片盖玻片套装18x18mm玻璃 | 各20盒 | 植物生产与环境实训常规材料 |
| 30 | 解剖针 |  | 13.5cm | 20把 | 植物生产与环境实训常规材料 |
| 31 | 刀片 |  | 双面50片装 | 5盒 | 植物生产与环境实训常规材料 |
| 32 | 刀片 |  | 单面100片装 | 5盒 | 植物生产与环境实训常规材料 |
| 33 | 镊子（医用） | 可孚医用镊子 | 16cm | 30把 | 植物生产与环境实训常规材料 |
| 34 | 手持放大镜 | ZQ-103 | 直径8.5cm | 20把 | 植物生产与环境实训常规材料 |
| 35 | 温湿度计 |  | 酒精、水银 | 20支 | 植物生产与环境实训常规材料 |
| 36 | 温度照度记录仪 | TPJ-22 | 1、记录容量：1～60000组 2、记录时间间隔：1分～99小时连续可调 3、通讯接口：RS-485、USB接口 4、电源：5号电池5节、9V/2A电源适配器 5、温度范围： -40℃～120℃ 精度：±0.4℃ 分辨率： 0.1℃ 6、光照强度范围：0～200000LUX 精度：±5LUX 分辨率：1LUX | 3套 | 植物生产与环境实训常规材料 |
| 37 | 温湿度光照度三参数记录仪 |  | 1、记录容量：1～40000组 2、记录时间间隔：1分～99小时连续可调 3、通讯接口：RS-485、USB接口 4、电源：5号电池5节、9V/2A电源适配器 5、温度范围： -40℃～120℃ 精度：±0.4℃ 分辨率： 0.1℃ 6、湿度范围：0～100 %RH 精度： ±3%RH分辨率： 0.1%RH 7、光照强度范围：0～200000LUX 精度：±5LUX 分辨率：1LUX | 3套 | 植物生产与环境实训常规材料 |
| 38 | 三棱镜 |  | 15cm大号 | 10 | 植物生产与环境实训常规材料 |
| 39 | 标本切片套装动物植物细胞玻璃载玻片 |  | 100片装标本 | 2合 | 植物生产与环境实训常规材料 |
| 40 | 显微镜擦镜纸 |  | 1本50张 | 10本 | 植物生产与环境实训常规材料 |
| 41 | 透明样品罐 |  | 1500ml | 25个 | 植物生产与环境实训常规材料 |
| 42 | 台式电脑 |  | 1、固态硬盘容量: 128G 2、毛重: 10.0KG 3、能效等级: 一级 4、内存容量: 8GB 5、内存类型: DDR4 6、硬盘容量: 1T 7、显卡类型: 独立显卡 8、显存容量: 4GB 9、屏幕尺寸: 21.5英寸显示器 10、光驱类型: 无光驱 11、操作系统: windows 10 | 3台 | 配合和实验仪器进行数据的分析和材料收集。 |
| 43 | 数码相机 |  | 1、传感器: APS画幅（22.3*14.9mm）;有效像素: 1800万;显示屏尺寸：3英寸；显示屏像素：92万像素液晶屏；连拍速度：支持（最高约3张/秒）； 2、快门速度：1/4000-30秒，B门，闪光同步速度1/200秒；电池类型：锂电池LP-E10（1块）；续航能力：电池拍摄能力：使用取景器拍摄：23℃时约500张，0℃时约410张；使用实时显示拍摄：23℃时约180张，0℃时约170张；短片拍摄时间：23℃时约1小时15分钟；0℃时约1小时10分钟； 3、产品重量：约440g（仅机身），485g（包含电池和存储卡）；传感器类型：CMOS；传感器尺寸：APS画幅（22.3*14.9mm）；有效像素：1800万；光学变焦：3倍；影像处理器 DIGIC 4+；最高分辨率：5184×3456；图像分辨率 L（大）：约1790万像素（5184×3456）；M（中）：约800万像素（3456×2304）；S1（小1）：约450万像素（2592×1728）；S2（小2）：约250万像素（1920×1280）；S3（小3）：约35万像素（720×480）RAW：约1790万像素（5184×3456）；高清摄像：全高清（1080）； 4、镜头类型：伸缩式；等效35mm焦距：28.8-88mm； 镜头说明：EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II，实际焦距：18-55mm；广角镜头：是；长焦镜头 否；对焦方式：单次自动对焦，人工智能伺服自动对焦，人工智能自动对焦；对焦点数 ：9点（中央1点对应F5.6光束的十字型自动对焦）；最大光圈：F3.5；光圈范围：F3.5-5.6 5、显示屏尺寸：3英寸； 6、显示屏像素：92万像素液晶屏；菜单语言：25种（含简体中文）；取景器类型：光学；取景器描述：眼平五面镜；视野率：垂直/水平方向约为95%（眼点约为21毫米）；放大倍率：约0.8倍（-1m，使用50mm镜头对无限远处对焦）；眼点：约21毫米（自目镜透镜中央起-1m）；屈光度调节范围：约-2.5-0.5m（dpt）；对焦屏：固定式，精确磨砂；反光镜：快回型 | 1台 | 实训视频和图片采集。 |
| 44 | A3打印机 |  | 颜色分类: M436NDA A3自动双面 1、类型: 黑白激光多功能一体机 2、涵盖功能: 复印 打印 扫描 3、耗材类型: 鼓粉分离 4、最大幅面: A3及A3以上 5、支持网络打印: 有线网络打印 6、是否支持自动双面打印: 自动 7、接口类型: USB 以太网 | 1台 | 实训记录材料的打印和扫描。 |
| 45 | A4打印机 |  | 多功能：打印/复印/扫描 技术类型：墨仓/加墨式打印 连接方式：无线，有线&无线，USB 幅面：A4 耗材类型：墨盒 自动双面打印：支持 | 2台 | 实训记录材料的打印和扫描。 |
| 46 | 文件柜 | LW-039 | LW-039大器械陈列柜，尺寸：1.8m*0.85m*0.39m | 10个 |  |
| 47 | 投影仪 |  | 63英寸无机配向膜液晶板;光亮度:3300流明；分辨率:1,024x768;对比度：16000：1；1.2倍变焦;灯泡功率：225W UHP;自动垂直梯形正;2路RGB输入;2路HDMI输入;1路视频输入;2路音频输入;1路麦克风输入;1路RGB输出;1路音频输出;2路USB端口；RS232;网络端口RJ-45；声音输出：16W；ACCENTUALIZER功能;HDCR功能;图像亮度修正功能;支持 MHL(移动高清连接技术;)智能节电:高对比度（动态光圈技术 ）;DICOM的模拟模式;智能设备控制功能;边角校正功能:可储存3种校正模式,快捷调用储存模式;USB显示功能,无需电脑演示.自动搜索.暂时遮屏功能.网络桥功能。静止图像传输功能;直接开关机功能 。兼容AMX设备发现功能。无线网络投影功能。多台投影机模式:可以实现多达12台投影机同时投射相同的图片。主持人控制模式*1*2:此模式可以让您网络上的50台电脑连接到投影机，一台计算机作为主持人。方便的联网方式:方便的嵌入式联网可以使您能够通过局域网进行管理和控制多台投影机：集中报告，调度，电子邮件警报.提供生厂厂家针对本项目的授权及售后服务承诺函 | 1台 | 用来显示图像、视频文件的工具。 |
| 48 | 幕布 | 120寸 | 红叶120寸电动幕 | 1张 | 用来显示图像、视频文件的工具。 |
| 49 | 顿 DC-30B+ A4幅面无线手动桌面式小型台式胶装机 |  | 类型：无线胶装机 装订厚度：0—30mm 装订方式：手动 | 1台 |  |
| 50 | 文件粉碎机 |  | 商品名称：得力33043 商品毛重：12.64kg 碎纸效果：米粒状 类型：办公商用碎纸机 可碎介质：纸，光盘，卡，回形针、订书针 最大碎纸幅面：A4 连续碎纸机时间：0-10分钟 碎纸速度：1-2米/分钟 保密等级：5级 特殊功能：自动反向退纸 移动轮：有 优选服务：免费教学 单次碎纸张数：6-10张 噪音分贝：50-60dB 纸箱容量：11-20L | 1台 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：投标说明

1、投标人必须对所投所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。

2、投标报价应包括产品费、检验费、手续费、运输费、保险费、税金及不可预见费等全部费用。

## 4.2 交货时间及地点

交货时间：详见投标人须知前附表2.7

交货地点：（采购人）指定地点

## 4.3特别声明

1、对参数不按产品真实参数投标，进行虚假应标者，经评委会确认，按废标处理；

2、进行虚假应标而中标者，对采购单位造成损失的将由中标人承担一切法律责任和损失；

3、以上参数为最低要求，若出现指定性、倾向性要求均为无效标准，可以同等或优于此标准参数投标，优于的正偏离参数应在偏离表中注明，并提供真实的证明材料为依据。

# 第五章  评标办法

## 5.1 评标原则及组织

### 5.1.1原则

招标人组织评标，在监督部门监督下,根据《中华人民共和国政府采购法》组建评委会，由采购人代表和评标专家共同组成，评委会成员应坚持“公开、公平、公正”的宗旨,认真细致地做好评标工作。

（1）评委会成员人数不少于5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（2）评委会成员应当客观、公正的履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

（3）评委会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

### 5.1.2 组织

（1）评委会：由采购人代表和从专家库随机抽取的专家组成评委会。

（2）招标人:由采购人和招标代理机构组成，负责对外联系并配合交易中心工作人员开标、评标的会务工作,整理并向评标组分发投标资料、投标文件；做好开标和评标会议记录；对评标过程中的原始文件进行归档；随时印发需要的文件资料,对各种咨询函件及档案文件的统收统发。

（3）监督部门：由同级财政局采购办公室、市公共资源管理办公室、市公共资源交易中心监督科等有关监督部门组成，根据国家有关法律、法规及招标文件的规定,对整个评标过程进行监督,保证评标的公正性,防止违法行为的产生。

## 5.2 评标程序

### 5.2.1投标文件的初审

（1）初审分为资格审查和符合性审查

①资格审查。根据法律法规和招标文件的规定，采购人或采购代理机构依法对投标人进行资格审查，或出具委托授权函委托评委会对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。

由采购人或采购代理机构对投标人进行资格审查的，采购人应当出具资格审查小组人员名单，并在资格审查结果表上签字。

由评委会对投标人进行资格审查的，评委会成员应当在资格审查结果表上签字。

资格审查要求详见投标人须知前附表2.5。

②符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1）投标文件是否按照招标文件的规定编制、标注、密封、封装；

2）投标人是否按照招标文件的规定提交投标保证金（提供电汇凭证等银行证明材料）；

3）投标文件是否按照招标文件要求签署、盖章；

4）投标文件是否按照招标文件规定的格式填写相关内容；

5）投标报价是否在招标文件中规定的预算金额或者最高限价范围内；

6）投标文件是否对招标文件提出的商务、技术等要求作出实质性响应（资格要求除外）；

7）投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件；

8）投标人能否按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正。

③ 评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据。

④ 投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

（2）投标文件的校核

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令（第87号）第五十一条第二款的规定，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（3）无效投标

投标文件属下列情况之一的，应在资格审查、符合性审查时按照无效投标处理:

①投标人未按要求交纳投标保证金或金额不足的（详见投标人须知前附表2.9）；

②投标人未按要求提交本项目投标保证金电汇凭证等银行证明文件的；

③投标文件未按规定编制、标注、密封、封装的；

④报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

⑤投标文件无投标人公章和法人或者法人授权代理人的印章或签字的；

⑥投标人未能提供法人授权函等证明文件和资料的，或提供的证件不齐或无效；

⑦投标文件未按照招标文件规定的格式填写，或者填写的内容不全，或者辨认不清产生歧义，或者涂改处未加盖投标人公章及法人或法人授权的代理人的印章或签字的；

⑧投标文件中以两个及两个以上的方案进行投标的（招标文件另有规定的除外）；

⑨投标文件未能对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

⑩投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

⑪投标文件附有招标人不能接受的条件的；

⑫评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的；

⑬投标有效期不足60天的；

⑭有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的投标文件相互混装；

6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

⑮招标文件规定的其它无效投标条件。

### 5.2.2比较与评价

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

### 5.2.3评标方法

本项目采用“综合评分法”，即是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为排名第一的中标候选人。综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。

法律、法规、规章和省级以上财政部门涉及政府采购政策功能及其他规定，见招标文件前附表。评委会应根据招标文件规定，优先推荐节能环保产品，优先考虑中小企业。

投标人获得相应政府采购政策优惠的，应提供相关证明材料。

对中小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）执行财库〔2011〕181号文件的规定，对其投标报价按6%扣除后的价格作为其评标价。不符合财库〔2011〕181号文件的规定企业的产品价格不予扣除，其投标报价即为评标价。

一、价格部分（30分）

在价格评分时，满足招标文件要求且合理的最低评标价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

评标价得分=（评标基准价/评标价）×30%×100（四舍五入后保留小数点后两位）。

- 技术部分（50分）

1、满足招标文件技术指标、参数要求的得20分，每有一项不满足扣2分，扣完为止；（满分20分）

2、设置了针对该项目科学、具体的实训室建设方案，能够结合项目特点制定良好的实施方案，优得 7-10 分，良得 3-6 分，一般得 0-2 分（满分10分）

3、供应商所提供货物的质量、性能、先进程度、运行的稳定性和可靠性：优秀得 4-5 分，良好得 2-3 分，一般得 1 分。（满分 5 分)

4、供应商是否具有相关专业人员负责设备的安装、调试及技术服务，根据实施方案说明，优得 7-10 分，良得 3-6 分，一般得 0-2 分。（满分 10 分）

5、提供该项目的详细的培训方案，且培训方案完整，培训计划合理、内容充实，保证使用单位工作人员能熟练操作、正常维护,根据培训方案说明，优得 4-5 分，良得2-3 分，一般得 1 分。（满分 5 分）

三.商务部分（20分）：

1、投标文件正文规范，附件齐全，美观，优秀得 4-5 分，良好得 2-3 分，一般得 1 分。（满分5分）

2、投标人提供完整的近年会计或审计事务所出具的财务审计报告并附审计报告的财务报表，且数据反映可靠、财务状况良好的，优秀得 4-5 分，良好得 2-3 分，一般得 1 分。新成立的公司根据验资报告酌情给分，最高得2分。（满分5分）

3、售后服务 10 分

（1）投标人售后服务承诺书承诺提供 24 小时（全天候）响应，接到故障通知后在2 小时 内到达并解决故障；有较强的本地化服务能力，供应商在本地区有售后服务网点（提供相关证 明材料）优 3-5 分，一般得 1-2 分，没有不得分。（满分 5 分）

（2）有详尽的售后服务方案（质保期内、质保期外服务方式及应急响应时间、措施等）， 根据售后服务响应情况、服务内容、服务方式的可行性、全面性、完整性等情况打分，优得 3-5 分，一般得 1-2 分，没有不得分（满分 5 分）

### 5.2.4 变更采购方式后采用的评标方法

提交投标文件或经评审实质性响应招标文件的供应商只有两家的，经评标委员会认定，招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，报本级财政部门批准后，招标文件可视为竞争性谈判 文件，同时评标办法转为竞争性谈判成交原则。相应的，投标文件可视为谈判响应文件，原评标小组改为竞争性谈判小组，可继续进行竞争性谈判。

### 5.2.5 评标报告

（1）评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点;

②投标人名单和评标委员会成员名单;

③评标方法和标准;

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因;

⑤评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人;

⑥其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

（2）评标报告由评委会全体成员签字。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。评标报告签署前，经复核发现存在以下情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载：

①分值汇总计算错误的;

②分项评分超出评分标准范围的;

③评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的;

④经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

5.3废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

①符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的（经同级政府采购监管部门审核批准的除外）；

②出现影响采购公正的违法、违规行为的；

③投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

④因重大变故，采购任务取消的。废标后，采购人应当将废标理由通知所有采购当事人。

# 第六章  附件

附件1：合同格式及条款(参考)

附件2：投标函

附件3：法定代表人资格证明

附件4：法人授权函

附件5：开标一览表

附件6：分项报价表

附件7：投标商务、货物偏离表

附件8：财政部工业和信息化部文件

(以上内容详见附件)

附件1：合同格式及条款

政府采购供销合同

合同编号：HNJC2019-号

需方：（采购人）：

供方：（供应商）：

为了保护供需双方的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国合同法》等相关法规和政府采购招标文件、政府采购投标文件承诺的相关规定，签订本合同，以便共同遵照执行：

一、采购品目、型号、数量及金额（注：填写不下时，可按此表格自行打印清单）

| 项目 | 型号及主要技术指标 | 采购预算（万元） | 中标价（万元） | 节约资金（万元） | 节约率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、交货地点、时间：

交货时间：于年月日到年月日前交货完毕。

收货单位名称：     指定地点：

收货联系人：       联系电话：

交货方式：

1、供货方送货上门，供方将货物送到指定地点，交由指定收货人验收。此外，供方应在交货前向需方提供交货计划；运输、保险等费用由供方承担。

2、供方有权要求需方在收到货物时在收货清单上加盖公章或由合同约定的收货联系人签字并提供身份证明进行签收，否则可以不交接货物并不承担可能造成的延期供货责任。

三、质量与验收标准及提出异议时间：

质量和验收标准依据以装箱单和国家有关法规规定。

（一）验收标准：1、招投标文件要求和承诺质量标准；2、合格证；3、过称方式以双方认可的称称重，供方提供的羊运输到需方所在地后称重，计量方式：供方所在地称重的重量乘以12%加上需方所在的称重，两项之和计算总重量，总重量计算购羊总价款。

（二）提出异议时间截止7天。

四、履约保证金：待项目全部结束，需方验收合格满质保期后及时拨付供货方履约保证金。

五、售后服务：

以国家有关法规规定为依据。产品服务标准以招标文件承诺服务标准提供服务。供方与需方另可补充达成如下条款：

1、供方必须按需方要求清单所需要的配置、参数、保质保量供货。

2、所提供的产品必须符合国家统一质量标准。

六、付款方式：

合同签订后付总价的60%作为预付款，其余经需方验收合格后，凭验收单及合同总价开具的发票（完税价），需方支付总货款的37%，履约保证金为总货款的3%，待供羊项目全部结束，需方验收合格满质保期后及时拨付供货方履约保证金（*具体支付方式以合同签订的为准）

七、违约责任：

1、供方未能按供货合同的约定近期完成交货或需方延期付款，每逾期一天，违约方应按合同总额1%向对方支付违约金，但违约金最高金额不超过合同金额的5%，逾期超过5日，有权解除合同。

2、如因供方供应的设备质量问题，造成需方损失，供方应承担全部责任。

八、变更解除合同及解决纠纷方式：

1、供需双方如变更或解除本合同，需经同级政府采购办公室书面同意。

2、纠纷方式：双方协商□；向授权厂商投诉□；向财政部门投诉□；提请仲裁□；向人民法院提起诉讼□。

九、其他事项：

1、招标文件、投标文件和中标供应商承诺书、补充协议是本合同不可分割的部分，对采购人和中标供应商均具有法律效力，本合同未尽事宜，按相关法律规定办理。

2、本合同为供应商与采购人买卖合同。一式六份，双方各执二份，财政部门政府采购办公室备案一份、代理机构备案一份。

| 需方:（章） 地址: 电话: 邮编: | 供方:（章） 地址: 电话: 邮编: |
| --- | --- |
| 法定代表人: (或委托代理人) 签字日期: | 法定代表人: (或委托代理人) 签字日期: |
| 经 办 人: 签字日期: | 经 办 人: 签字日期: |
| 开户行: 账号: | 开户行: 账号: |

### 附件2：投标函

致：

根据已收到的招标编号为           所需         招标文件，我单位经认真研究上述招标文件，决定参加本次投标。我方提交投标文件正本  份、副本  份、电子版  份并保证其真实性。我方愿承担该项目的实施和保修任务，履行招标文件中对中标单位的要求和应承担的责任和义务。同时我方郑重做出如下声明：

1、我方完全接受招标文件中的内容，并将按招标文件的规定履行责任、义务。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件、参考资料及有关附件，无其他不明事项。

3、我方同意提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

4、如果我方中标，我方将按《中标通知书》要求签订、履行合同，承担责任、义务。

5、我方同意所递交的投标文件在60天的投标有效期内有效，在此期间我方将受此约束。

6、我们理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

7、投标有关的一切资金往来请使用以下帐户：

开户行：

户名：

账号：

8、与投标有关的一切正式信函请使用以下地址：

地址：

邮编：

电话：

传真：

单位公章：

法定代表人或授权代表人签字：

年  月  日

### 附件3：法定代表人资格证明书

致：

姓名：        ，性别：        ，年龄：        ，职务：         ，身份证号码：         ，系（供应商名称）的法定代表人/负责人。为招标编号为     所需                   投标活动签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和全权处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：（公章）

投标人地址：

日期：   年   月   日

注：本证明书投标人必须提供。此处所述“法定代表人”或“负责人”，须与投标申请人的“营业执照”上的内容一致。

### 附件4：法人授权函

致：

本授权函声明：（投标人全称）任命（被授权人姓名、职务）为我公司的授权代表人，参与招标编号为     所需           投标活动，以投标人的名义签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和全权处理与之有关的一切事务。

特签字如下，以资证明。

投标人名称：（公章）

投标人地址：

法定代表人：（签字或印章）

被授权人：（签字或印章）：

授权日期：    年   月   日

法定代表人身份复印件：

授权人身份证复印件：

### 附件5：开标一览表

项目名称：

招标文件编号：

| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 数量 | 投标价格 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（已包含价格折扣）： 小写： 大写： |
| 投标保证金：金额： 交纳形式： □银行转账 □银行汇票 □银行电汇 |
| 其他事项申明： |

备注：投标人在投标总价外另有价格折扣的，应当直接在投标总价中给出

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：    年    月    日

### 附件6：分项报价表

项目名称：

招标文件编号：

| 品目号 | 货物名称 | 规格型号 | 原产地 | 供应商名称 | 数量 （只） | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输和保险费 |  |  |
|  | 技术服务费 |  |  |
|  | 税金 |  |  |
|  | 其他 |  |  |
| 投标总价（小写）： |
| 投标总价（大写）： |

备注：

注：1、为方便唱标，请将所投货物的商标、生产厂家为非中文名称的译为中文名称。

2、单价应包括必不可少的部件、标准备件等费用。

3、如果单价与总价不符时，以单价为准，并修正总价。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或印章）：

年    月    日

### 附件7：投标商务、货物偏离表

项目名称：

招标文件编号：

| 序号 | 条目号 | 招标文件商务、货物实际要求 | 投标文件商务、货物实际要求 | 响应情况 | 说明及证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 响应/偏离 |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或印章）：

年    月   日

# Text boxes

背面

正面

正面

背面