甘肃省人民医院西门子血管机球管采购项目单一来源的采购公示

一、采购人：甘肃省人民医院

二、项目名称：西门子血管机球管采购项目（设备型号：Artis zee III biplane）

三、拟采购设备说明：

西门子血管机设备属专业性强且精密度高的重大型仪器设备，在更换配件中为保证设备的正常运行，确保设备高效率的使用，需采取专业级应对措施，及时处理突发问题。负责备件安装的工程师应具有原厂专业维修培训认证资质，而市场上的第三方公司里此类工程师的数量较少，团队技术实力存在疑问，在更换过程中遇到疑难杂症时存在应对经验不足的情况，可能会对采购人临床科室医疗使用造成影响。西门子医疗系统有限公司作为设备的生产厂家，拥有大量有资质的工程师并有该类型设备的项目业绩，能专业的、针对性的对设备的备件进行更换、维修及保养，在备件更换过程中也有不可替代的专利技术。其在国内的唯一销售代理商为西门子医疗系统有限公司。此采购行为符合政府采购的相关法律、法规规定。

四、采用单一来源采购方式的原因：

西门子血管机球管服务项目，全国目前只有西门子医疗系统有限公司能提供原厂检测合格备件，保证提供备件为原厂原包装，只能从唯一的供应商处采购，根据政府采购法第三十一条规定，采用单一来源方式进行采购。

五、拟定的供应商：西门子医疗系统有限公司

六、专家论证意见：

专家一意见：

该院所使用为西门子双C血管机，有2个独立球管。为保证设备正常运行，需购置原厂球管，以保证血管机的稳定性及成像图像的优越性。

专家二意见：

血管机的球管是设备的核心部件，西门子的是2个独立球管，是质量的保障，购置原厂的球管是稳定设备性能，更优化成像的需要。

专家三意见：

该设备为双球管血管机，使用已五年，球管使用寿命即将到期，但该配件只能由设备原厂家生产提供方可保证，整机使用质量手术中的安全性。

专家组成员：

1、雷军强    主任医师     （兰州大学第一医院）

2、王琳    副主任医师     （甘肃省中医药大学附属医院）

3、马云海  副主任药师     （兰州大学第二医院）

七、公示期限：自发布之日起5个工作日

八、项目联系方式：

采购方代表：冯骥（0931-8281727）

地址：兰州市城关区东岗西路204号

九、财政部门：

甘肃省财政厅政府采购办公室

联系人：

地址：兰州市城关区东岗西路696号

十、任何供应商、单位和个人对该项目采用单一来源采购方式有异议的，可以在公示期内将书面意见反馈给省财政厅政府采购办公室，并同时抄送采购人。