## 分项报价明细表

项目名称：康县人民检察院数据机房及网络环境建设项目

招标文件编号：SXXD-LNFGS-20-019

投标包号：1包 金额单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 原产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| **一、机柜系统** |
| 1 | 模块化机柜主设备柜 | 易事特、MC2000设备柜 | 易事特集团股份有限公司 | 广东 | 台 | 1 | 9500 | 9500 |  |
| 2 | 模块化服务器机柜 | 易事特、MC2000 IT柜 | 易事特集团股份有限公司 | 广东 | 台 | 7 | 7000 | 49000 |  |
| 3 | 屏蔽机柜 | 索微SV-G01型密码锁电磁屏蔽机柜 | 北京索微科技有限公司 | 北京 | 台 | 3 | 15500 | 46500 |  |
| 4 | 机柜支架 | 定制、满足设备要求 | 兰州雨思电子科技有限公司  | 兰州 | 个 | 11 | 600 | 6600 |  |
| **二、UPS系统** |
| 1 | UPS 电源 | 易事特、EA9020HRT | 易事特集团股份有限公司 | 广东 | 台 | 1 | 32500 | 32500 |  |
| 2 | 蓄电池 | 易事特、12V100Ah | 易事特集团股份有限公司 | 广东 | 节 | 32 | 1300  | 41600 |  |
| 3 | 电池架 | 定制、满足设备要求 | 兰州雨思电子科技有限公司  | 兰州 | 套 | 1 | 3800 | 3800 |  |
| 4 | 电池空开盒 | 易事特、SWB125-630 | 易事特集团股份有限公司 | 广东 | 台 | 1 | 3600  | 3600 |  |
| 5 | 电池连接线缆 | 众邦、ZR-RVV 16m² | [众邦电线电缆有限公司](http://www.baidu.com/baidu.php?url=Kf0000K5cNxA6dzipxf5ap4ADNssVC_OgK-Gnykd6QAt6Qe6KanAf6gFJ2e0W0y9xtCZFdsD1nbDNLwnVsBLUt2CvdpN7TdFeU3t4HjqNvq9FtGw9thfYlSqD_dF4gMFLTeAEjfEEB0GzqMW4vFnf98MbE2pW4nLHeIRGayLTVNSKqugkanVUtEvsvhpmhj9NhFjC-d4FBljk2g347JS3e_ao3zE.7Y_aWstPqLwzQDkY4QPSl81_4pqL24rM-8dQjPakgu3q5BC.U1Yk0ZDqdVJse6Kspynqn0KsTv-MUWYsnWcznHKhPWN9rAu9uWD4mhDvuhPBm1fvuhDvP1P9mfKY5IUp_r30pyYqnWcd0ATqUvwlnfKdpHdBmy-bIykV0ZKGujYknfKWpyfqnWR40AdY5HDsnHIxn1D1P-tznjmzg1DsnH-xn1msnfKopHYs0ZFY5HRkn6K-pyfqPj6vrH0snsKBpHYkPH9xnW0Yg1ckPsKVm1YkrjRsPHmkP1Tvg1DdP-tkPHDkPHTsrjmkr7tknj0kg100TgKGujYs0Z7Wpyfqn0KzuLw9u1Ys0A7B5HKxn0K-ThTqn0KsTjYs0A4vTjYsQW0snj0snj0s0AdYTjYs0AwbUL0qnfKzpWYs0Aw-IWdsmsKhIjYs0ZKC5H00ULnqn0KBI1Ykn0K8IjYs0ZPl5fK9TdqGuAnqTZnVmvY0pywW5Nwj0Zw9ThI-IjYvndtsg1Ddn0KYIgnqnHDdrjDsrjcYrHRvnWf3rHnY0ZF-TgfqnHR4nWb3PjT1P1D4n0K1pyfquhc4nW7hPymsnjKWryn1PfKWTvYqrjm3PjRLnDmYfWb3njT1n6K9m1Yk0ZK85H00TydY5H00Tyd15H00XMfqn0KVmdqhThqV5HKxn7tsg1Kxn0Kbmy4dmhNxTAk9Uh-bT1Ysg1Kxn7tsg100TA7Ygvu_myTqn0Kbmv-b5HDsP1nLPjD3nWm0ugwGujYvP0K9TLKWm1Ys0ZNspy4Wm1Ys0Z7VuWYs0AuWIgfqn0KGTvP_5H00XMK_Ignqn0K9uAu_myTqnfK_uhnqn0KbmvPb5fKYTh7buHYdrj01njD0mhwGujdafWPAf1n3fHwAPRndPDm3fWDYrHKjnbc3fRD1wjbLfsKBIjYs0Aq9IZTqn0KEIjYs0AqzTZfqnanscznsc10WnansQW0snj0snanscznsczYWna3snj0snj0Wni3snj0snj00TNqv5H08rHFxna3sn7tsQW0sg108PH7xna31PNtsQWn10AF1gLKzUvwGujYs0APzm1YknHTvPf&word=%E4%BC%97%E9%82%A6&ck=3668.5.10.199.151.219.141.320&shh=www.baidu.com&sht=62095104_15_oem_dg&us=1.0.1.0.1.314.0" \t "https://www.baidu.com/_blank) | 兰州 | 项 | 1 | 3800  | 3800 |  |
| 6 | UPS 输入、输出线缆 | 众邦、ZR-VV-3×25+2×6m² | [众邦电线电缆有限公司](http://www.baidu.com/baidu.php?url=Kf0000K5cNxA6dzipxf5ap4ADNssVC_OgK-Gnykd6QAt6Qe6KanAf6gFJ2e0W0y9xtCZFdsD1nbDNLwnVsBLUt2CvdpN7TdFeU3t4HjqNvq9FtGw9thfYlSqD_dF4gMFLTeAEjfEEB0GzqMW4vFnf98MbE2pW4nLHeIRGayLTVNSKqugkanVUtEvsvhpmhj9NhFjC-d4FBljk2g347JS3e_ao3zE.7Y_aWstPqLwzQDkY4QPSl81_4pqL24rM-8dQjPakgu3q5BC.U1Yk0ZDqdVJse6Kspynqn0KsTv-MUWYsnWcznHKhPWN9rAu9uWD4mhDvuhPBm1fvuhDvP1P9mfKY5IUp_r30pyYqnWcd0ATqUvwlnfKdpHdBmy-bIykV0ZKGujYknfKWpyfqnWR40AdY5HDsnHIxn1D1P-tznjmzg1DsnH-xn1msnfKopHYs0ZFY5HRkn6K-pyfqPj6vrH0snsKBpHYkPH9xnW0Yg1ckPsKVm1YkrjRsPHmkP1Tvg1DdP-tkPHDkPHTsrjmkr7tknj0kg100TgKGujYs0Z7Wpyfqn0KzuLw9u1Ys0A7B5HKxn0K-ThTqn0KsTjYs0A4vTjYsQW0snj0snj0s0AdYTjYs0AwbUL0qnfKzpWYs0Aw-IWdsmsKhIjYs0ZKC5H00ULnqn0KBI1Ykn0K8IjYs0ZPl5fK9TdqGuAnqTZnVmvY0pywW5Nwj0Zw9ThI-IjYvndtsg1Ddn0KYIgnqnHDdrjDsrjcYrHRvnWf3rHnY0ZF-TgfqnHR4nWb3PjT1P1D4n0K1pyfquhc4nW7hPymsnjKWryn1PfKWTvYqrjm3PjRLnDmYfWb3njT1n6K9m1Yk0ZK85H00TydY5H00Tyd15H00XMfqn0KVmdqhThqV5HKxn7tsg1Kxn0Kbmy4dmhNxTAk9Uh-bT1Ysg1Kxn7tsg100TA7Ygvu_myTqn0Kbmv-b5HDsP1nLPjD3nWm0ugwGujYvP0K9TLKWm1Ys0ZNspy4Wm1Ys0Z7VuWYs0AuWIgfqn0KGTvP_5H00XMK_Ignqn0K9uAu_myTqnfK_uhnqn0KbmvPb5fKYTh7buHYdrj01njD0mhwGujdafWPAf1n3fHwAPRndPDm3fWDYrHKjnbc3fRD1wjbLfsKBIjYs0Aq9IZTqn0KEIjYs0AqzTZfqnanscznsc10WnansQW0snj0snanscznsczYWna3snj0snj0Wni3snj0snj00TNqv5H08rHFxna3sn7tsQW0sg108PH7xna31PNtsQWn10AF1gLKzUvwGujYs0APzm1YknHTvPf&word=%E4%BC%97%E9%82%A6&ck=3668.5.10.199.151.219.141.320&shh=www.baidu.com&sht=62095104_15_oem_dg&us=1.0.1.0.1.314.0" \t "https://www.baidu.com/_blank) | 兰州 | 批 | 1 | 26000  | 26000 |  |
| 7 | 电池支架 | 定制、满足设备要求 | 兰州雨思电子科技有限公司  | 兰州 | 个 | 1 | 800  | 800 |  |
| **三、配电系统** |
| 1 | 机架式配电输入模块 | 易事特、配电B模块 | 易事特集团股份有限公司 | 广东 | 台 | 1 | 9000 | 9000 |  |
| 2 | 机架式馈出分路模块 | 易事特、配电C2模块 | 易事特集团股份有限公司 | 广东 | 台 | 1 | 8500 | 8500 |  |
| 3 | 12 口 PDU | 易事特、E2G-12PNAE | 易事特集团股份有限公司 | 广东 | 个 | 16 | 500 | 8000 |  |
| 4 | PDU 线缆 | 众邦、RVV-3×6m² | [众邦电线电缆有限公司](http://www.baidu.com/baidu.php?url=Kf0000K5cNxA6dzipxf5ap4ADNssVC_OgK-Gnykd6QAt6Qe6KanAf6gFJ2e0W0y9xtCZFdsD1nbDNLwnVsBLUt2CvdpN7TdFeU3t4HjqNvq9FtGw9thfYlSqD_dF4gMFLTeAEjfEEB0GzqMW4vFnf98MbE2pW4nLHeIRGayLTVNSKqugkanVUtEvsvhpmhj9NhFjC-d4FBljk2g347JS3e_ao3zE.7Y_aWstPqLwzQDkY4QPSl81_4pqL24rM-8dQjPakgu3q5BC.U1Yk0ZDqdVJse6Kspynqn0KsTv-MUWYsnWcznHKhPWN9rAu9uWD4mhDvuhPBm1fvuhDvP1P9mfKY5IUp_r30pyYqnWcd0ATqUvwlnfKdpHdBmy-bIykV0ZKGujYknfKWpyfqnWR40AdY5HDsnHIxn1D1P-tznjmzg1DsnH-xn1msnfKopHYs0ZFY5HRkn6K-pyfqPj6vrH0snsKBpHYkPH9xnW0Yg1ckPsKVm1YkrjRsPHmkP1Tvg1DdP-tkPHDkPHTsrjmkr7tknj0kg100TgKGujYs0Z7Wpyfqn0KzuLw9u1Ys0A7B5HKxn0K-ThTqn0KsTjYs0A4vTjYsQW0snj0snj0s0AdYTjYs0AwbUL0qnfKzpWYs0Aw-IWdsmsKhIjYs0ZKC5H00ULnqn0KBI1Ykn0K8IjYs0ZPl5fK9TdqGuAnqTZnVmvY0pywW5Nwj0Zw9ThI-IjYvndtsg1Ddn0KYIgnqnHDdrjDsrjcYrHRvnWf3rHnY0ZF-TgfqnHR4nWb3PjT1P1D4n0K1pyfquhc4nW7hPymsnjKWryn1PfKWTvYqrjm3PjRLnDmYfWb3njT1n6K9m1Yk0ZK85H00TydY5H00Tyd15H00XMfqn0KVmdqhThqV5HKxn7tsg1Kxn0Kbmy4dmhNxTAk9Uh-bT1Ysg1Kxn7tsg100TA7Ygvu_myTqn0Kbmv-b5HDsP1nLPjD3nWm0ugwGujYvP0K9TLKWm1Ys0ZNspy4Wm1Ys0Z7VuWYs0AuWIgfqn0KGTvP_5H00XMK_Ignqn0K9uAu_myTqnfK_uhnqn0KbmvPb5fKYTh7buHYdrj01njD0mhwGujdafWPAf1n3fHwAPRndPDm3fWDYrHKjnbc3fRD1wjbLfsKBIjYs0Aq9IZTqn0KEIjYs0AqzTZfqnanscznsc10WnansQW0snj0snanscznsczYWna3snj0snj0Wni3snj0snj00TNqv5H08rHFxna3sn7tsQW0sg108PH7xna31PNtsQWn10AF1gLKzUvwGujYs0APzm1YknHTvPf&word=%E4%BC%97%E9%82%A6&ck=3668.5.10.199.151.219.141.320&shh=www.baidu.com&sht=62095104_15_oem_dg&us=1.0.1.0.1.314.0" \t "https://www.baidu.com/_blank) | 兰州 | 批 | 1 | 4000 | 4000 |  |
| 5 | 机房防雷接地敷设 | 定制、满足设备要求 | 兰州雨思电子科技有限公司  | 兰州 | 项 | 1 | 6000 | 6000 |  |
| **四、空调、新风系统** |
| 1 | 微模块专用机架式空调 | 易事特、EK8 | 易事特集团股份有限公司 | 广东 | 台 | 1 | 48000 | 48000 |  |
| 2 | 高效静音新风机 | 北雨、BYKJ-D1.5 | 济南川祺通风机械有限公司 | 济南 | 台 | 1 | 4300 | 4300 |  |
| 3 | 精密空调 | 易事特、AEC08C | 易事特集团股份有限公司 | 广东 | 台 | 1 | 35000 | 35000 |  |
| 4 | 空调安装及新风安装附件 | 定制、满足设备要求 | 兰州雨思电子科技有限公司  | 兰州 | 项 | 1 | 8000 | 8000 |  |
| **五、动环监控管理系统** |
| 1 | 动环监控主机 | 易事特、EAST-A3-TDCC10-A05 | 易事特集团股份有限公司 | 广东 | 套 | 1 | 65000 | 65000 |  |
| 2 | 机房门禁系统 | 禾呈、门禁一套 | 北京纵志禾呈科技有限公司  | 北京 | 项 | 1 | 12000 | 12000 |  |
| 3 | 视频监控系统 | 浙江大华 | 浙江大华技术股份有限公司 | 杭州 | 项 | 1 | 9500 | 9500 |  |
| 4 | 电脑 | 联想T4900 | 联想（北京）有限公司 | 北京 | 台 | 1 | 8000 | 8000 |  |
| 5 | 显示屏 | 创维55M9 | 创维集团有限公司 | 深圳 | 台 | 1 | 4500 | 4500 |  |
| **六、消防系统** |
| 1 | 七氟丙烷药剂 | 旭安消防、HFC-227ea | 江西旭安消防设备公司 | 江西 | KG | 51 | 120 | 6120 |  |
| 2 | 管网式灭火剂瓶组 | 旭安消防、QMP70/4.2 | 江西旭安消防设备公司 | 江西 | 套 | 1 | 8900 | 8900 |  |
| 3 | 驱动气体瓶组 | 旭安消防、QQP5/6 | 江西旭安消防设备公司 | 江西 | 套 | 2 | 1950 | 3900 |  |
| 4 | 管网式消防安装配件 | 旭安消防、配套配件 | 江西旭安消防设备公司 | 江西 | 项 | 1 | 35000 | 35000 |  |
| 5 | 两路火灾报警气体灭火控制器 | 泛海三江、JB-QBL-QM300 | 深圳市泛海三江电子股份有限公司  | 深圳 | 台 | 1 | 4500 | 4500 |  |
| 6 | 气体释放警报器 | 泛海三江、QM-ZSD-02 | 深圳市泛海三江电子股份有限公司  | 深圳 | 个 | 1 | 100 | 100 |  |
| 7 | 紧急启/停按钮 | 泛海三江、QM-AN-965 | 深圳市泛海三江电子股份有限公司  | 深圳 | 个 | 3 | 100 | 300 |  |
| 8 | 点型光电感烟火灾探测器 | 泛海三江、JTY-GD-930 | 深圳市泛海三江电子股份有限公司  | 深圳 | 个 | 6 | 50 | 300 |  |
| 9 | 点型感温火灾探测器 | 泛海三江、JTW-ZD-920 | 深圳市泛海三江电子股份有限公司  | 深圳 | 个 | 6 | 50 | 300 |  |
| 10 | 火灾声光警报器 | 泛海三江、SG-993 | 深圳市泛海三江电子股份有限公司  | 深圳 | 个 | 1 | 100 | 100 |  |
| 11 | 放气指示灯 | 泛海三江、FQ-N | 深圳市泛海三江电子股份有限公司  | 深圳 | 个 | 2 | 150 | 300 |  |
| **七.网络设备** |
| **检察专网** |
| 1 | 核心交换机 | H3C S7503E | 新华三技术有限公司 | 杭州 | 台 | 1 | 55000 | 55000 |  |
| 2 | 24 光口接入交换机 | H3C S5130S | 新华三技术有限公司 | 杭州 | 台 | 3 | 6800 | 20400 |  |
| 3 | 千兆单模光模块 | H3C千兆单模光模块 | 新华三技术有限公司 | 杭州 | 个 | 48 | 300 | 14400 |  |
| **检察工作网** |
| 1 | 核心交换机 | H3C S7503E | 新华三技术有限公司 | 杭州 | 台 | 1 | 55000 | 55000 |  |
| 2 | 24 光口接入交换机 | H3C S5130S | 新华三技术有限公司 | 杭州 | 台 | 3 | 6800 | 20400 |  |
| 3 | 千兆单模光模块 | H3C千兆单模光模块 | 新华三技术有限公司 | 杭州 | 个 | 48 | 300 | 14400 |  |
| 4 | 运维管理系统 | H3C IMC运维管理系统 | 新华三技术有限公司 | 杭州 | 台 | 1 | 118000 | 118000 |  |
| **互联网** |
| 1 | 出口防火墙 | H3C F1020 | 新华三技术有限公司 | 杭州 | 台 | 1 | 28500 | 28500 |  |
| 2 | 核心交换机 | H3C S7503E | 新华三技术有限公司 | 杭州 | 台 | 1 | 55000 | 55000 |  |
| 3 | 24 光口接入交换机 | H3C S5130S | 新华三技术有限公司 | 杭州 | 台 | 3 | 6800 | 20400 |  |
| 4 | 千兆单模光模块 | H3C千兆单模光模块 | 新华三技术有限公司 | 杭州 | 个 | 48 | 300 | 14400 |  |
| **八、机房装修工程** |
| 1 | 机房顶面 | 定制、满足项目要求 | 兰州雨思电子科技有限公司  | 兰州 | ㎡ | 63 | 220 | 13860 |  |
| 2 | 机房墙面 | 定制、满足项目要求 | 兰州雨思电子科技有限公司  | 兰州 | ㎡ | 173.25 | 50 | 8662.5  |  |
| 3 | 机房地面 | 定制、满足项目要求 | 兰州雨思电子科技有限公司  | 兰州 | ㎡ | 63 | 100 | 6300 |  |
| 4 | 无边全钢防静电地板 | 鸿海、HDG | 常州市鸿海地板有限公司 | 常州 | ㎡ | 63 | 380 | 23940 |  |
| 5 | 单层防火玻璃隔断 | 定制、满足设备要求 | 四川佛能达科技有限公司 | 四川 | ㎡ | 19.69 | 800 | 15752 |  |
| 6 | 木龙骨石膏板墙体 | 定制、满足项目要求 | 兰州雨思电子科技有限公司  | 兰州 | ㎡ | 20.94 | 400 | 8376 |  |
| 7 | 静电磨砂遮光窗膜 | 国标、满足项目要求 | 兰州雨思电子科技有限公司  | 兰州 | ㎡ | 16 | 100 | 1600 |  |
| 8 | 不锈钢包框防火玻璃门 | 定制、满足设备要求 | 四川佛能达科技有限公司 | 四川 | 樘 | 1 | 2500 | 2500 |  |
| 9 | 钢质防火门 | 定制、满足设备要求 | 任丘市跃翔金属门窗有限公司 | 河北 | 樘 | 1 | 3000 | 3000 |  |
| 10 | 钢质防火门 | 定制、满足设备要求 | 任丘市跃翔金属门窗有限公司 | 河北 | 樘 | 1 | 2500 | 2500 |  |
| 11 | 钢质防火门 | 定制、满足设备要求 | 任丘市跃翔金属门窗有限公司 | 河北 | 樘 | 1 | 2000 | 2000 |  |
| 12 | 防水围堰 | 国标、满足项目要求 | 兰州雨思电子科技有限公司  | 兰州 | 樘 | 1 | 1000 | 1000 |  |
| 13 | 嵌入式格栅灯盘（无眩光） | 拓灯者、T5T8LED格栅灯 | 深圳市拓灯者照明有限公司 | 深圳 | 项 | 12 | 300 | 3600 |  |
| 14 | 应急疏散标志灯 | 劳士L1200 | 杭州熠辉电气有限公司 | 杭州 | 个 | 4 | 200 | 800 |  |
| 15 | 操作台 | 国标、满足项目要求 | 兰州雨思电子科技有限公司  | 兰州 | 个 | 2 | 2500 | 5000 |  |
| **九、综合布线工程** |
| 1 | 光网卡 | 定制、满足项目要求 | 兰州雨思电子科技有限公司  | 兰州 | 块 | 150 | 800 | 120000 |  |
| 2 | 48 口抽拉式机架光缆配线架 | 菲尼特、PH110402 | 宁波凝网通信设备有限公司  | 宁波 | 套 | 18 | 800 | 14400 |  |
| 3 | 24 芯单模光纤跳纤 | 菲尼特LC-LC 5M | 宁波凝网通信设备有限公司  | 宁波 | 条 | 18 | 50 | 900 |  |
| 4 | 双芯单模光纤跳线 | 菲尼特LC-LC 3M | 宁波凝网通信设备有限公司  | 宁波 | 条 | 160 | 60 | 9600 |  |
| 5 | 四口光纤面板 | 菲尼特4口 | 宁波凝网通信设备有限公司  | 宁波 | 个 | 160 | 100 | 16000 |  |
| 6 | 室内多模光缆 | 菲尼特GJFJ-6B1 | 宁波凝网通信设备有限公司  | 宁波 | 米 | 14900 | 7 | 104300 |  |
| 7 | 熔接点位 | 定制 | 兰州雨思电子科技有限公司  | 兰州 | 点 | 150 | 30 | 4500 |  |
| 8 | 综合布线配套附件 | 定制 | 兰州雨思电子科技有限公司  | 兰州 | 批 | 1 | 28000 | 28000 |  |
| 9 | 网格桥架 | 天安、网格桥架 | 兰州天安桥架公司 | 兰州 | 批 | 1 | 22000 | 22000 |  |
| 10 | 铜电话线 | 安普三通、HBYV 2\*0.5 | 安普科技有限公司 | 江苏 | 米 | 5200 | 4 | 20800 |  |
| 11 | 电话插座 | 安普三通、单口 | 安普科技有限公司 | 江苏 | 个 | 50 | 24 | 1200 |  |
| **总报价** | **人民币（大写）：壹佰叁拾陆万玖仟捌佰壹拾元伍角** |
| **人民币(小写)：￥1369810.5元** |

供应商（加盖公章）：兰州雨思电子科技有限公司

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：2020年 6 月 27 日