## Sheet1
技术参数详情明细表
项目名称(按计划备案的项目名称填写)：舟曲县人民医院购进检验科全自动生化仪、心电图机等医疗设备采购项目
序号 | 项目分项名称 | 主要技术参数（功能点描述） | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
1 | 全自动生化分析仪 | 1.★检测速度：单模块生化比色分析恒速≥1000 测试/小时； 2.去盖功能：仪器具有自动去盖功能； 3.同时在线分析项目：≥120个，不含拓展项目； 4.试剂位: ≥200个， 不含拓展位置； 5.试剂盘：具备24小时2-8℃冷藏功能； 6.样本位：≥180个，不含拓展位置； 7.★样本进样方式：样本架进样； 8.★反应位：≥200个； 9.★最小反应体积：＜80μL； 10.光学系统：光栅后分光，波长范围：340-850nm，16波长； 11.吸光度线性范围: 0-3.5Abs； 12.温控方式：固体直热，控温均匀，无需添加任何耗材，需真正免维护免保养； 13.比色杯清洗：具有清洗剂和去离子水预加热功能； 14.比色杯：可重复使用，支持单个比色杯更换； 15.试剂在线装载：仪器测试进行中支持试剂在线更换，无需停机，节省操作时间； 16.耗材提醒：具有耗材余量不足提醒, 每日耗材检查及提醒，每批耗材检查及提醒； 17.★糖化血红蛋白检测功能：具备全血标本直接上机检测，无需离心，无需手工预处理； 18.系统配套性要求：具有原厂配套试剂、校准品和质控品，试剂配套项目≥55项，校准品≥32项。 | 台 | 1 | 590000 | 590000
2 | 心电图机 | ★1、显示屏≥9.7英寸，屏幕亮度可调，支持背景网格显示，支持全屏触控操作。 2、同屏显示，同步采集，同步热敏记录12道心电波形。 3、支持有线和无线联网，方便远程诊断。 4、屏幕显示信息：心电波形、心率、时间、ID、工作状态、导联脱落信息、联网状态信息、外接设备状态信息等。 5、同时具备心电信号采集与热敏打印功能。 ★6、具有一体化标准物理全键盘设计，支持拼音、五笔等输入法，方便信息输入。 7、支持手动输入，条码枪、磁卡读卡器读取，WORKLIST快速下载等3种患者信息录入方式。 8、支持PDF、PNG、JPG、HL7、XML、DICOM数据格式。 9、具备自适应工频滤波技术，有效去除干扰，改善心电信号质量。 10、支持FTP、HTTP、SAMBA传输协议。 ★11、采样率32000Hz，交直流两用且自动转换，内置锂电池充满电后可连续工作4小时以上。 12、采集时间设置：波形实时采集和冻结时长均可达60s，同时可进行两页、三页、四页紧凑版热敏打印格式。 | 台 | 1 | 50000 | 50000
3 | 振动排痰机 | 1. 主机和推车可分离，方便单独使用。不是撑杆式，也不是一体机，设备整体ABS模具成型 2. 触摸按键操作，转换功能和参数一步到位。 3.★转换器可180度旋转，不受任何体位的限制。 4.双路输出,适用于儿童、小儿、新生儿;伺服电路设计，使设定振动频率与动力实际输出振动频率保持一致，无功率衰减。 5.频率控制：10—60HZ，连续可调，电子数码管显示，微电脑控制。 6.★时间控制：1—60min，连续可调，电子数码管显示，微电脑控制,可自动停机。 7.★振动幅度：小儿3mm，儿童5mm。 8.叩击头：直径62mm，较硬的滑面橡皮，较之其它叩击头，更多地用于体位引流治疗。 9.叩击模式：变频10—20HZ；适合手术后病人或敏感性病人，变频范围15—25HZ；适合体质较弱，或瘦小病人，变频范围20—25HZ；适合体质较好或需要治疗的病人。 | 台 | 1 | 80000 | 80000
4
5
6
7
8
9
| 小计 |  |  |  |  | 720000