## Sheet1
技术参数详情明细表
项目名称(按计划备案的项目名称填写)：舟曲县乡镇卫生院智能公卫系统项目
序号 | 项目分项名称 | 主要技术参数（功能点描述） | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
1 | 智能公卫管理系统 | 一、健康体检管理 1、体检管理 （1）体检登记：可通过身份证读卡器读取身份证信息，查询人员信息进行体检登记。 （2）▲体检指引单：体检登记完成后可进行体检指引单打印，体检指引单内容需包含人员基本信息、人员信息二维码、需体检内容、检验样本二维码信息。 （3）体检信息录入：可进行人员各项体检信息的录入。 （4）▲健康评价：系统可根据人员的各项体检数据进行健康评价自动分析。 （5）体检反馈单：支持打印体检人员体检结果反馈单。 2、▲质控管理 （1）▲数据质控：系统可将两次的体检数据在同一个界面进行对比显示，操作人员可进行数据质控，选择质控结果、输入质控结果说明。 （2）▲质控工作量统计：可按照地区、时间查询各质控人员数据质控的总数、合格数、不合格数，支持统计结果导出。 3、统计管理 （1）体检统计可地域为单位，输入时间段查询区域内在此时间段内的体检总人数、未进行体检的人数以及体检率。 （2）▲体检数据上传情况汇总：系统中所有人员体检数据都需要上传省级健康档案平台，系统需配备汇总查询体检数据上传情况功能，可查询已上传、未上传、正在上传、上传失败的体检数据，上传失败的数据可查询具体原因。 | 套 | 8 | 119000 | 952000
二、慢性病管理 1.高血压患者管理 （1）高血压患者登记：可进行高血压患者信息的登记、查询、修改。 （2）高血压危险度评估：可进行高血压患者危险度评估记录的添加、查询、修改。 （3）高血压随访服务：可进行高血压患者随访服务记录的添加、查询、修改。 2.糖尿病患者管理 （1）糖尿病患者登记：可进行糖尿病患者信息的登记、查询、修改。 （2）糖尿病危险度评估：可进行糖尿病患者危险度评估记录的添加、查询、修改。 （3）糖尿病随访服务：可进行糖尿病患者随访服务记录的添加、查询、修改。
三、儿童健康管理 （1）0~6岁儿童健康管理：主要用来记录各辖区儿童的随访记录，可以新增、查看以及修改对儿童的随访记录，可以进行随访记录的打印操作。 （2）新生儿视访记录：可以查询并选择人员，进行新生儿视访记录的添加、修改、删除、打印等操作。 （3）1岁以内儿童的健康检查：可以查询并选择人员，进行1岁以内儿童的健康检查记录的添加、修改、删除、打印等操作。 （4）1-2岁以内儿童的健康检查：可以查询并选择人员，进行-2岁以内儿童的健康检查记录的添加、修改、删除、打印等操作。 （5）3-6岁以内儿童的健康检查：可以查询并选择人员，进行3-6岁以内儿童的健康检查记录的添加、修改、删除、打印等操作。 （6）儿童中医药健康管理：可以查询并选择人员，进行6-18月龄、24-36月龄儿童的中医药健康管理记录的添加、修改、删除、打印等操作。
四、孕产妇健康管理 （1）孕产妇随访管理，主要用来记录各辖区孕产妇的随访记录，可以新增、查看以及修改对孕产妇的随访记录，可以进行随访记录的打印操作。 （2）产前随访记录管理：可以查询并选择人员，进行孕产妇产前随访记录的添加、修改、删除、打印等操作。 （3）2-5次产前随访记录管理：可以查询并选择人员，进行孕产妇2-5次产前随访记录的添加、修改、删除、打印等操作。 （4）产后随访记录管理：可以查询并选择人员，进行孕产妇产后前随访记录的添加、修改、删除、打印等操作。 （5）产后42天随访记录管理：可以查询并选择人员，进行孕产妇产后42天前随访记录的添加、修改、删除、打印等操作。
五、家庭医生签约管理 （1）服务项目：可以进行签约服务项目数据的维护。 （2）医生团队管理：可以进行团队及团队成员信息的维护。 （3）签约记录：可以查询已签约人员信息，支持打印家庭医生签约服务协议书 （4）▲签约工作量统计：可以按照地区、签约时间统计已签约人员信息、家庭签约信息。
六、健康档案管理 1、家庭管理 家庭管理，主要用来记录各个辖区家庭的管理，以家庭为单位管理人员，可进行新增、查看以及修改家庭操作。 （1）查询家庭：可进行家庭信息的查询操作，根据需要选择查询的地域条件，或者录入家庭成员姓名以及家庭成员身份证号码，进行查询操作。 （2）新增家庭：可进行家庭信息的添加操作，可根据家庭具体住址，选择家庭所在的乡镇街道以及各组，填写家庭的完整信息，进行新增家庭的操作。 （3）增加家庭人员：可进行家庭成员的添加操作，查询需要添加人员的家庭，填写添加人员的详细信息，进行家庭成员的添加操作。 （4）家庭信息修改：可进行家庭信息的修改操作，查询需要修改家庭信息的家庭，填写需要修改的信息，进行家庭信息的修改操作。 （5）查看家庭成员：可进行家庭成员信息的查看操作，输入查询条件，查询到需要查看的家庭，可查看家庭中的成员信息。 2、人员管理 人员管理，主要用来记录各辖区人员的信息，可查看以及修改人员信息。 （1）人员查询:可进行人员信息的查询操作，可选择查询的地域条件，或者可录入健康档案号、姓名以及身份证号码，可选择户口类型包括农村、城镇，可选择慢性病类型，进行人员查询操作。 （2）人员信息修改:可进行人员信息的修改操作，查询选择人员填写需要修改的数据，进行人员信息修改操作。 （3）人员信息采集:可进行人员详细信息的采集操作，人员信息采集只能对未采集信息的人员进行操作。查询选择人员，填写人员的详细信息，进行人员信息采集的操作。 （4）采集信息修改:可进行采集信息的修改操作，修改采集信息只能对已采集信息的人员进行操作。查选择人员，填写需要修改的信息，进行人员信息修改的操作。 （5）人员档案查看:可进行人员档案的查看操作，查询选择人员，进行查看档案操作，可查看人员的健康档案详细信息并可进行打印。 （6）人员信息导出:可进行人员信息的导出操作，可根据地域条件，选择要导出信息的地区，进行人员信息导出操作。
七、APP软件 系统App软件可在移动终端设备上进行安装、自动升级，需要支持以下功能： 1、首页：在首页可进行软件中所有功能快捷入口的添加和删除操作，点击功能快捷入口图标，可进入对应的功能模块。 2、档案管理：主要可进行家庭和人员档案信息的查询、修改和新增，用户可通过移动端APP软件查询录入家庭人员信息，进行档案管理工作。 3、体检管理：可进行体检数据的采集。 (1)▲体检登记：系统可连接身份证读卡器读取身份证信息，查询人员信息进行体检登记。 (2)人员信息识别：系统需支持身份证读卡、扫描二维码、姓名身份证号查询等多种方式识别体检人员信息。 (3)▲体检权限分配：系统可按照体检工作人员分工情况进行体检权限的分配，体检数据录入页面可按照权限分配情况，只显示所分配权限对应的体检内容。 (4)体检信息录入：系统可通过扫描人员二维码信息识别体检人员，识别后可进行体检数据的录入提交。 (5)▲便携式设备数据采集：系统可连接尿液分析仪设备，自动获取设备的检测数据到系统中。 (6)体检信息录入时支持导入上次体检数据信息。 4、慢病管理：对高血压、糖尿病患者进行服务管理，支持危险度评估和随访信息的查询、录入和修改。 5、儿童健康管理：可以进行儿童0-6岁健康健康检查服务记录的查询、录入和修改。 6、孕产妇健康管理：可以孕产妇随访服务记录的查询、录入和修改。 7、家庭医生签约 （1）查询团队信息：支持查询家庭医生签约团队及医生信息。 个人、家庭签约：可进行个人及家庭签约，可以查询选择项目服务包，签约服务信息。
八、设备数据采集 1、系统支持扫描人员、样本二维码自动获取人员信息至工作站系统中。 2、系统可对接院内生化、血常规检验设备，进行检验数据报告的提取采集，自动将检验结果数据上传至系统中。
九、数据上传 1、所有体检数据须上传省级健康档案管理系统平台。 2、高血压、糖尿病患者随访服务记录须上传省慢病管理系统中。 3、数据上传方式须为系统后台自动进行上传，无需手动操作。
2 | PDA | 1、CPU：八核方案 2.0 GHz ▲2、内存： 3G RAM 存储：32GB ROM ▲3、操作系统：Android 11并具备物联网终端安全系统（需提供软件著作权证书） ▲4、整机重量不超过 400克（含电池） 5、屏幕5 英寸彩色屏幕，1280*720分辨率；电容式触控，支持湿手或戴手套输入 ▲6、手握位置具有腕带防护设计，方便单手操作，防滑落； 支持4G/3G/2G； 支持高速静音热敏打印，纸宽58mm，最大纸卷直径不低于30mm；打印出票纸前置，便于操作员查看打印信息；撕纸槽有保护条， 7、电池：锂离子聚合物，4000mAh 正常使用时间：大于8小时，待机时间：大于100小时。电池可拆， ▲8、卡槽： 支持2个SIM卡槽，2个PSAM卡槽，1个Micro SD卡槽 9、提醒模式：提示音;多颜色LED;振动 ▲10、键盘：2个快捷扫描键, 屏幕上3个触摸按键 11、可选扫描：使用国际知名品牌扫描头，支持一维、二维码扫描。可自定义扫描按键，支持连续扫描。 ▲12、RFID：支持13.56MHz 14443A/B，15693协议；可选配 920-925Mhz UHF和指纹拓展功能。设备轻巧便携，采用高集成化设计，RFID和条码扫描同时存在，要求RFID天线全部内置，不接受外置或者蓝牙背夹模式。 ▲13、支持左右可扩展按键(550X支持可编程案件，可以自定义功能，也可以设置为特殊的键值和app进行深度开发，实现一键扫车牌，一键打印等功能) 14、光线传感器，距离传感器，重力加速度传感器，地磁传感器 15、摄像头，前置200万像素，后置1300万像素，支持闪光灯、自动对焦、录像 16、工作温度：-20℃～60℃ 17、湿度 5%～85%（无冷凝） 18、无线局域网：支持 WIFI协议：802.11a/b/g/n/ac，支持 2.4G 及 5 G 频段，不借助第三方软件即可实现黑白名单设置。 19、广域网：支持联通、电信，移动4G/3G/2G网络，支持7模18频。具体参照所在国家相关法令。 ▲20、管理软件：支持MDM（移动设备管理系统），IT人员可在后台管理所有PDA使用情况，工作时间，等提供私有化部署。软件权限管控；一键配置：设置样机的参数配置对其他一键扫描即可生成相同配置，设置内容多样化（提供软件著作权 提供soti认证） 21、座充：所有 PDA 均支持原厂底座，底座可同时给机器和备用电池充电。 ▲22、证书： 1）设备通过 CCC 认证，提供 CCC 证书 2）设备生产厂商提供ISO9001质量体系认证证书 3）设备生产厂商提供ISO14001环境管理体系认证证书 | 台 | 10 | 3000 | 30000
3 | 尿液分析仪 | 1.测定原理：冷光源反射、比色法 2.测试波长：550nm、620nm、720nm 3.测试速度：高速每小时≥300例，常速每小时≥60例 4.储存结果：自动存储≥1000 份测试结果 | 台 | 10 | 3000 | 30000
4 | 血压仪 | 袖带适用尺寸:15cm~42cm 测量范围:压力(0~270)mmHg[(0~36)kPa]脉率数±5%以内； 存储容量:可存储两个用户各50组测量数据 电源:锂电池(DC3.7V) | 台 | 10 | 200 | 2000
5 | 身高体重仪 | 身高测量：80cm-200cm、分度值：0.5cm或者0.1cm（可调） 体重测量：5kg-200kg、 分度值：0.1kg或者0.01kg（可调） BMI：正常范围19-25，自动计算BMI数值 电源：采用AC100v-240v电源，输入宽电压适合电压不稳定地区 消耗功率：待机10w，工作是平均15w 工作环境：温度-10℃- +40℃ 机身折叠：折叠后高度为120cm | 台 | 10 | 2500 | 25000
6 | 心电图机 | 1.导联同步显示和采集 2.灵敏度： 5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV 中两个以上 3.扫描速度：包括 5 mm/s、10mm/s、12.5mm/s、 25mm/s、50mm/s 五种 4.时间常数：≥3.2s 5.输入回路电流：≤0.1uA 6.噪音电平：≤15μVp-p 7.采样频率：500Hz/通道 8.共模抑制化：＞90dB | 台 | 10 | 3300 | 33000
7 | 枪式扫码仪 | 1.数据接口：RS-232串口/USB HID键盘口/USB 虚拟串口; 2.工作电压：DC5V±10% 3.工作电流最大 :250mA 4.传感器：CMOS传感器 5.传感器分辨率：1280x800像素 6.照明光源：白色LED x1 7.瞄准光源：红色条形LED 8.读码角度：旋转角：±70°；斜交角：±70°；倾斜角：±180° 9.视域：水平：53°，垂直：33° 10.最小解析度：一维码：0.101mm/4mil（PCS 0.9）；二维码：0.178mm/7mil（PCS 0.9） 11.最小打印对比度：〉20%UPC/EAN 13（13mil） 12.键盘语言：多国语言键盘 13.数据编辑：支持自定义数据输出功能 14.解码能力：一维码：UPC-A/UPC-E；EAN-8/EAN-13；Code128；Code39；Code93；Code32；Code11；Codabar；Plessey；MSI；Interleaved 2 of 5；IATA 2 of 5；Matrix 2 of 5；Straight 2 of 5；Pharmacode；RSS-14；RSS-14 Expanded；RSS-14 Limited；Composite Code-A；Composite Code-B；Composite Code-C；二维码：PDF417；Micro PDF417；Data Matrix；QRcode；Micro QR；Aztec；MaxiCode 15.尺寸：90毫米X67毫米X168毫米（长X宽X高） 16.重量：约120g（不含线缆） 17.提示方式：LED提示和蜂鸣器 | 台 | 30 | 700 | 21000
8 | 随访包 | 便携式设备随访包； 尺寸：长>=40cm ,宽>=30cm ; | 套 | 10 | 300 | 3000
| 合计 |  |  |  |  | 1096000